## test01VZero-0-712-drift-off
Terminal log file
Date: 02.10.2011 - 14:55:15
-----------------------------------------------
2.47e-06
2.55e-06
2.52e-06
2.49e-06
2.49e-06
2.51e-06
2.52e-06
2.51e-06
2.52e-06
2.48e-06
2.46e-06
2.53e-06
2.47e-06
2.49e-06
2.53e-06
2.52e-06
2.54e-06
2.56e-06
2.53e-06
2.53e-06
2.62e-06
2.49e-06
2.54e-06
2.53e-06
2.54e-06
2.53e-06
2.54e-06
2.54e-06
2.56e-06
2.57e-06
2.55e-06
2.59e-06
2.56e-06
2.56e-06
2.51e-06
2.51e-06
2.51e-06
2.58e-06
2.58e-06
2.54e-06
2.57e-06
2.66e-06
2.55e-06
2.56e-06
2.62e-06
2.56e-06
2.6e-06
2.57e-06
2.58e-06
2.55e-06
2.56e-06
2.55e-06
2.56e-06
2.54e-06
2.56e-06
2.6e-06
2.56e-06
2.52e-06
2.47e-06
2.47e-06
2.61e-06
2.62e-06
2.62e-06
2.57e-06
2.63e-06
2.59e-06
2.63e-06
2.63e-06
2.63e-06
2.58e-06
2.66e-06
2.63e-06
2.66e-06
2.64e-06
2.6e-06
2.53e-06
2.52e-06
2.54e-06
2.53e-06
2.54e-06
2.52e-06
2.53e-06
2.52e-06
2.53e-06
2.55e-06
2.56e-06
2.5e-06
2.53e-06
2.56e-06
2.51e-06
2.51e-06
2.56e-06
2.58e-06
2.54e-06
2.58e-06
2.55e-06
2.54e-06
2.49e-06
2.56e-06
2.57e-06
2.54e-06
2.59e-06
2.58e-06
2.58e-06
2.56e-06
2.56e-06
2.6e-06
2.57e-06
2.57e-06
2.55e-06
2.57e-06
2.59e-06
2.55e-06
2.62e-06
2.59e-06
2.65e-06
2.58e-06
2.57e-06
2.61e-06
2.62e-06
2.62e-06
2.62e-06
2.6e-06
2.63e-06
2.6e-06
2.64e-06
2.58e-06
2.63e-06
2.58e-06
2.56e-06
2.64e-06
2.64e-06
2.63e-06
2.61e-06
2.63e-06
2.62e-06
2.62e-06
2.57e-06
2.6e-06
2.6e-06
2.64e-06
2.61e-06
2.59e-06
2.59e-06
2.61e-06
2.63e-06
2.65e-06
2.67e-06
2.61e-06
2.6e-06
2.66e-06
2.62e-06
2.65e-06
2.59e-06
2.57e-06
2.58e-06
2.59e-06
2.56e-06
2.58e-06
2.59e-06
2.6e-06
2.62e-06
2.59e-06
2.56e-06
2.56e-06
2.54e-06
2.62e-06
2.65e-06
2.58e-06
2.62e-06
2.59e-06
2.54e-06
2.56e-06
2.58e-06
2.62e-06
2.57e-06
2.59e-06
2.56e-06
2.54e-06
2.59e-06
2.56e-06
2.62e-06
2.54e-06
2.64e-06
2.53e-06
2.56e-06
2.58e-06
2.56e-06
2.58e-06
2.57e-06
2.54e-06
2.59e-06
2.56e-06
2.59e-06
2.55e-06
2.64e-06
2.6e-06
2.56e-06
2.63e-06
2.61e-06
2.6e-06
2.64e-06
2.6e-06
2.56e-06
2.59e-06
2.61e-06
2.65e-06
2.58e-06
2.59e-06
2.62e-06
2.59e-06
2.6e-06
2.62e-06
2.56e-06
2.58e-06
2.64e-06
2.58e-06
2.6e-06
2.64e-06
2.62e-06
2.65e-06
2.57e-06
2.57e-06
2.61e-06
2.61e-06
2.66e-06
2.65e-06
2.64e-06
2.65e-06
2.69e-06
2.61e-06
2.64e-06
2.59e-06
2.66e-06
2.66e-06
2.67e-06
2.66e-06
2.66e-06
2.64e-06
2.61e-06
2.68e-06
2.67e-06
2.65e-06
2.62e-06
2.66e-06
2.69e-06
2.64e-06
2.62e-06
2.62e-06
2.66e-06
2.67e-06
2.6e-06
2.67e-06
2.79e-06
2.67e-06
2.69e-06
2.69e-06
2.65e-06
2.71e-06
2.67e-06
2.67e-06
2.63e-06
2.68e-06
2.68e-06
2.64e-06
2.58e-06
2.67e-06
2.7e-06
2.72e-06
2.69e-06
2.66e-06
2.7e-06
2.58e-06
2.58e-06
2.61e-06
2.65e-06
2.67e-06
2.64e-06
2.61e-06
2.61e-06
2.65e-06
2.64e-06
2.69e-06
2.64e-06
2.62e-06
2.68e-06
2.67e-06
2.67e-06
2.68e-06
2.72e-06
2.7e-06
2.71e-06
2.72e-06
2.7e-06
2.67e-06
2.7e-06
2.74e-06
2.66e-06
2.67e-06
2.68e-06
2.67e-06
2.7e-06
2.66e-06
2.66e-06
2.68e-06
2.62e-06
2.63e-06
2.61e-06
2.65e-06
2.72e-06
2.65e-06
2.65e-06
2.64e-06
2.62e-06
2.64e-06
2.68e-06
2.68e-06
2.64e-06
2.65e-06
2.64e-06
2.65e-06
2.67e-06
2.65e-06
2.64e-06
2.65e-06
2.65e-06
2.71e-06
2.68e-06
2.69e-06
2.62e-06
2.66e-06
2.68e-06
2.56e-06
2.6e-06
2.64e-06
2.69e-06
2.62e-06
2.64e-06
2.59e-06
2.56e-06
2.6e-06
2.65e-06
2.61e-06
2.61e-06
2.54e-06
2.62e-06
2.65e-06
2.66e-06
2.58e-06
2.64e-06
2.58e-06
2.62e-06
2.61e-06
2.58e-06
2.58e-06
2.56e-06
2.59e-06
2.55e-06
2.6e-06
2.59e-06
2.63e-06
2.64e-06
2.57e-06
2.61e-06
2.62e-06
2.62e-06
2.62e-06
2.6e-06
2.65e-06
2.64e-06
2.69e-06
2.7e-06
2.64e-06
2.67e-06
2.66e-06
2.75e-06
2.73e-06
2.71e-06
2.74e-06
2.72e-06
2.72e-06
2.67e-06
2.69e-06
2.69e-06
2.67e-06
2.66e-06
2.61e-06
2.7e-06
2.63e-06
2.62e-06
2.6e-06
2.66e-06
2.62e-06
2.69e-06
2.63e-06
2.63e-06
2.61e-06
2.64e-06
2.64e-06
2.64e-06
2.71e-06
2.68e-06
2.63e-06
2.63e-06
2.67e-06
2.71e-06
2.69e-06
2.71e-06
2.68e-06
2.7e-06
2.68e-06
2.67e-06
2.72e-06
2.76e-06
2.65e-06
2.65e-06
2.66e-06
2.75e-06
2.75e-06
2.7e-06
2.74e-06
2.67e-06
2.73e-06
2.68e-06
2.67e-06
2.71e-06
2.71e-06
2.72e-06
2.72e-06
2.7e-06
2.72e-06
2.71e-06
2.69e-06
2.74e-06
2.74e-06
2.68e-06
2.75e-06
2.68e-06
2.7e-06
2.69e-06
2.65e-06
2.67e-06
2.67e-06
2.68e-06
2.7e-06
2.73e-06
2.7e-06
2.69e-06
2.61e-06
2.69e-06
2.79e-06
2.76e-06
2.72e-06
2.72e-06
2.68e-06
2.68e-06
2.73e-06
2.64e-06
2.63e-06
2.65e-06
2.65e-06
2.64e-06
2.65e-06
2.64e-06
2.6e-06
2.62e-06
2.68e-06
2.65e-06
2.7e-06
2.65e-06
2.61e-06
2.65e-06
2.63e-06
2.63e-06
2.66e-06
2.72e-06
2.64e-06
2.66e-06
2.63e-06
2.63e-06
2.63e-06
2.71e-06
2.69e-06
2.72e-06
2.72e-06
2.7e-06
2.72e-06
2.65e-06
2.72e-06
2.64e-06
2.68e-06
2.69e-06
2.73e-06
2.7e-06
2.66e-06
2.61e-06
2.7e-06
2.67e-06
2.77e-06
2.78e-06
2.76e-06
2.73e-06
2.68e-06
2.73e-06
2.69e-06
2.73e-06
2.76e-06
2.68e-06
2.75e-06
2.72e-06
2.76e-06
2.76e-06
2.72e-06
2.76e-06
2.75e-06
2.7e-06
2.72e-06
2.73e-06
2.75e-06
2.72e-06
2.72e-06
2.71e-06
2.7e-06
2.73e-06
2.65e-06
2.73e-06
2.72e-06
2.72e-06
2.74e-06
2.7e-06
2.8e-06
2.77e-06
2.79e-06
2.75e-06
2.72e-06
2.78e-06
2.73e-06
2.7e-06
2.8e-06
2.77e-06
2.75e-06
2.71e-06
2.75e-06
2.78e-06
2.77e-06
2.76e-06
2.77e-06
2.73e-06
2.74e-06
2.79e-06
2.78e-06
2.74e-06
2.7e-06
2.73e-06
2.72e-06
2.76e-06
2.72e-06
2.75e-06
2.75e-06
2.72e-06
2.73e-06
2.79e-06
2.75e-06
2.74e-06
2.78e-06
2.82e-06
2.8e-06
2.73e-06
2.74e-06
2.75e-06
2.73e-06
2.71e-06
2.73e-06
2.74e-06
2.74e-06
2.77e-06
2.7e-06
2.76e-06
2.72e-06
2.78e-06
2.8e-06
2.76e-06
2.79e-06
2.72e-06
2.81e-06
2.81e-06
2.78e-06
2.79e-06
2.75e-06
2.73e-06
2.74e-06
2.71e-06
2.71e-06
2.76e-06
2.67e-06
2.69e-06
2.73e-06
2.77e-06
2.77e-06
2.68e-06
2.66e-06
2.75e-06
2.79e-06
2.74e-06
2.75e-06
2.71e-06
2.71e-06
2.77e-06
2.7e-06
2.79e-06
2.7e-06
2.76e-06
2.7e-06
2.67e-06
2.72e-06
2.76e-06
2.79e-06
2.74e-06
2.73e-06
2.77e-06
2.75e-06
2.73e-06
2.73e-06
2.76e-06
2.78e-06
2.76e-06
2.67e-06
2.72e-06
2.75e-06
2.67e-06
2.71e-06
2.68e-06
2.71e-06
2.69e-06
2.69e-06
2.7e-06
2.73e-06
2.73e-06
2.74e-06
2.71e-06
2.74e-06
2.74e-06
2.71e-06
2.72e-06
2.72e-06
2.73e-06
2.71e-06
2.8e-06
2.74e-06
2.68e-06
2.7e-06
2.73e-06
2.71e-06
2.72e-06
2.74e-06
2.7e-06
2.76e-06
2.8e-06
2.82e-06
2.78e-06
2.78e-06
2.79e-06
2.79e-06
2.73e-06
2.71e-06
2.73e-06
2.73e-06
2.69e-06
2.71e-06
2.71e-06
2.73e-06
2.71e-06
2.7e-06
2.76e-06
2.79e-06
2.69e-06
2.8e-06
2.77e-06
2.77e-06
2.71e-06
2.72e-06
2.73e-06
2.7e-06
2.71e-06
2.79e-06
2.72e-06
2.78e-06
2.74e-06
2.73e-06
2.67e-06
2.7e-06
2.78e-06
2.73e-06
2.68e-06
2.71e-06
2.7e-06
2.69e-06
2.74e-06
2.74e-06
2.71e-06
2.73e-06
2.71e-06
2.76e-06
2.71e-06
2.7e-06
2.77e-06
2.76e-06
2.74e-06
2.81e-06
2.77e-06
2.73e-06
2.76e-06
2.77e-06
2.76e-06
2.7e-06
2.64e-06
2.68e-06
2.68e-06
2.72e-06
2.73e-06
2.72e-06
2.66e-06
2.7e-06
2.71e-06
2.75e-06
2.67e-06
2.7e-06
2.7e-06
2.71e-06
2.74e-06
2.78e-06
2.71e-06
2.71e-06
2.68e-06
2.74e-06
2.71e-06
2.78e-06
2.8e-06
2.75e-06
2.75e-06
2.79e-06
2.75e-06
2.76e-06
2.77e-06
2.79e-06
2.71e-06
2.76e-06
2.76e-06
2.77e-06
2.7e-06
2.76e-06
2.75e-06
2.74e-06
2.75e-06
2.72e-06
2.8e-06
2.76e-06
2.79e-06
2.72e-06
2.79e-06
2.77e-06
2.81e-06
2.77e-06
2.71e-06
2.75e-06
2.82e-06
2.79e-06
2.75e-06
2.79e-06
2.78e-06
2.68e-06
2.79e-06
2.8e-06
2.72e-06
2.74e-06
2.76e-06
2.79e-06
2.74e-06
2.75e-06
2.75e-06
2.74e-06
2.75e-06
2.78e-06
2.74e-06
2.69e-06
2.76e-06
2.76e-06
2.75e-06
2.74e-06
2.79e-06
2.76e-06
2.76e-06
2.72e-06
2.73e-06
2.76e-06
2.73e-06
2.79e-06
2.74e-06
2.81e-06
2.8e-06
2.79e-06
2.77e-06
2.76e-06
2.74e-06
2.77e-06
2.75e-06
2.72e-06
2.68e-06
2.68e-06
2.7e-06
2.73e-06
2.72e-06
2.69e-06
2.74e-06
2.73e-06
2.7e-06
2.73e-06
2.7e-06
2.73e-06
2.71e-06
2.77e-06
2.75e-06
2.78e-06
2.75e-06
2.8e-06
2.79e-06
2.8e-06
2.76e-06
2.75e-06
2.77e-06
2.8e-06
2.77e-06
2.75e-06
2.76e-06
2.77e-06
2.77e-06
2.76e-06
2.78e-06
2.77e-06
2.77e-06
2.76e-06
2.74e-06
2.74e-06
2.83e-06
2.82e-06
2.8e-06
2.82e-06
2.77e-06
2.76e-06
2.78e-06
2.76e-06
2.74e-06
2.7e-06
2.77e-06
2.71e-06
2.69e-06
2.68e-06
2.73e-06
2.7e-06
2.74e-06
2.75e-06
2.75e-06
2.78e-06
2.81e-06
2.83e-06
2.81e-06
2.77e-06
2.8e-06
2.75e-06
2.79e-06
2.78e-06
2.79e-06
2.8e-06
2.8e-06
2.83e-06
2.78e-06
2.83e-06
2.82e-06
2.84e-06
2.8e-06
2.79e-06
2.82e-06
2.84e-06
2.83e-06
2.79e-06
2.8e-06
2.82e-06
2.84e-06
2.79e-06
2.79e-06
2.79e-06
2.81e-06
2.79e-06
2.77e-06
2.8e-06
2.8e-06
2.8e-06
2.8e-06
2.78e-06
2.83e-06
2.8e-06
2.79e-06
2.8e-06
2.83e-06
2.78e-06
2.81e-06
2.8e-06
2.81e-06
2.81e-06
2.77e-06
2.79e-06
2.81e-06
2.79e-06
2.8e-06
2.79e-06
2.79e-06
2.76e-06
2.8e-06
2.82e-06
2.8e-06
2.77e-06
2.79e-06
2.76e-06
2.79e-06
2.81e-06
2.75e-06
2.8e-06
2.76e-06
2.78e-06
2.77e-06
2.69e-06
2.69e-06
2.71e-06
2.74e-06
2.72e-06
2.75e-06
2.78e-06
2.82e-06
2.86e-06
2.85e-06
2.81e-06
2.77e-06
2.8e-06
2.76e-06
2.77e-06
2.8e-06
2.8e-06
2.79e-06
2.78e-06
2.83e-06
2.8e-06
2.83e-06
2.82e-06
2.83e-06
2.82e-06
2.77e-06
2.76e-06
2.78e-06
2.78e-06
2.8e-06
2.78e-06
2.78e-06
2.82e-06
2.83e-06
2.83e-06
2.82e-06
2.8e-06
2.83e-06
2.76e-06
2.77e-06
2.76e-06
2.82e-06
2.83e-06
2.8e-06
2.84e-06
2.78e-06
2.78e-06
2.78e-06
2.81e-06
2.8e-06
2.77e-06
2.81e-06
2.79e-06
2.72e-06
2.76e-06
2.76e-06
2.76e-06
2.73e-06
2.77e-06
2.78e-06
2.8e-06
2.76e-06
2.79e-06
2.83e-06
2.78e-06
2.83e-06
2.81e-06
2.78e-06
2.79e-06
2.82e-06
2.8e-06
2.82e-06
2.81e-06
2.83e-06
2.81e-06
2.82e-06
2.81e-06
2.82e-06
2.75e-06
2.82e-06
2.79e-06
2.8e-06
2.76e-06
2.8e-06
2.83e-06
2.78e-06
2.76e-06
2.74e-06
2.77e-06
2.81e-06
2.83e-06
2.75e-06
2.79e-06
2.81e-06
2.79e-06
2.82e-06
2.83e-06
2.83e-06
2.81e-06
2.76e-06
2.78e-06
2.74e-06
2.79e-06
2.77e-06
2.78e-06
2.77e-06
2.77e-06
2.78e-06
2.76e-06
2.74e-06
2.82e-06
2.8e-06
2.85e-06
2.84e-06
2.83e-06
2.86e-06
2.86e-06
2.94e-06
2.89e-06
2.88e-06
2.92e-06
2.91e-06
2.86e-06
2.93e-06
2.89e-06
2.9e-06
2.9e-06
2.84e-06
2.88e-06
2.88e-06
2.9e-06
2.9e-06
2.87e-06
2.86e-06
2.86e-06
2.84e-06
2.86e-06
2.9e-06
2.88e-06
2.92e-06
2.85e-06
2.88e-06
2.88e-06
2.84e-06
2.89e-06
2.8e-06
2.81e-06
2.87e-06
2.88e-06
2.83e-06
2.82e-06
2.8e-06
2.83e-06
2.87e-06
2.81e-06
2.82e-06
2.86e-06
2.79e-06
2.81e-06
2.84e-06
2.88e-06
2.86e-06
2.84e-06
2.8e-06
2.83e-06
2.87e-06
2.81e-06
2.85e-06
2.87e-06
2.82e-06
2.76e-06
2.74e-06
2.78e-06
2.78e-06
2.81e-06
2.81e-06
2.74e-06
2.79e-06
2.78e-06
2.77e-06
2.78e-06
2.81e-06
2.82e-06
2.87e-06
2.82e-06
2.85e-06
2.81e-06
2.8e-06
2.77e-06
2.82e-06
2.78e-06
2.82e-06
2.81e-06
2.81e-06
2.83e-06
2.76e-06
2.83e-06
2.82e-06
2.85e-06
2.85e-06
2.82e-06
2.82e-06
2.87e-06
2.86e-06
2.82e-06
2.84e-06
2.84e-06
2.82e-06
2.81e-06
2.86e-06
2.88e-06
2.86e-06
2.9e-06
2.86e-06
2.84e-06
2.83e-06
2.86e-06
2.87e-06
2.88e-06
2.85e-06
2.83e-06
2.84e-06
2.89e-06
2.86e-06
2.84e-06
2.85e-06
2.83e-06
2.79e-06
2.85e-06
2.85e-06
2.86e-06
2.83e-06
2.88e-06
2.92e-06
2.87e-06
2.85e-06
2.82e-06
2.84e-06
2.85e-06
2.88e-06
2.9e-06
2.85e-06
2.85e-06
2.88e-06
2.87e-06
2.89e-06
2.88e-06
2.86e-06
2.88e-06
2.86e-06
2.85e-06
2.88e-06
2.92e-06
2.85e-06
2.88e-06
2.91e-06
2.85e-06
2.78e-06
2.8e-06
2.82e-06
2.88e-06
2.88e-06
2.83e-06
2.76e-06
2.84e-06
2.79e-06
2.79e-06
2.8e-06
2.82e-06
2.76e-06
2.81e-06
2.78e-06
2.82e-06
2.86e-06
2.88e-06
2.82e-06
2.8e-06
2.87e-06
2.84e-06
2.8e-06
2.83e-06
2.84e-06
2.83e-06
2.87e-06
2.86e-06
2.84e-06
2.89e-06
2.89e-06
2.9e-06
2.84e-06
2.84e-06
2.87e-06
2.92e-06
2.85e-06
2.83e-06
2.84e-06
2.81e-06
2.81e-06
2.8e-06
2.82e-06
2.77e-06
2.8e-06
2.83e-06
2.81e-06
2.81e-06
2.81e-06
2.84e-06
2.84e-06
2.83e-06
2.81e-06
2.82e-06
2.84e-06
2.8e-06
2.84e-06
2.83e-06
2.8e-06
2.85e-06
2.85e-06
2.88e-06
2.89e-06
2.82e-06
2.85e-06
2.82e-06
2.83e-06
2.81e-06
2.8e-06
2.81e-06
2.8e-06
2.82e-06
2.84e-06
2.85e-06
2.91e-06
2.86e-06
2.89e-06
2.86e-06
2.86e-06
2.86e-06
2.86e-06
2.88e-06
2.79e-06
2.87e-06
2.82e-06
2.87e-06
2.86e-06
2.83e-06
2.79e-06
2.86e-06
2.78e-06
2.79e-06
2.86e-06
2.86e-06
2.84e-06
2.87e-06
2.82e-06
2.89e-06
2.82e-06
2.86e-06
2.85e-06
2.85e-06
2.87e-06
2.82e-06
2.78e-06
2.82e-06
2.8e-06
2.87e-06
2.85e-06
2.87e-06
2.83e-06
2.83e-06
2.83e-06
2.83e-06
2.78e-06
2.81e-06
2.81e-06
2.85e-06
2.87e-06
2.84e-06
2.9e-06
2.92e-06
2.87e-06
2.92e-06
2.89e-06
2.91e-06
2.92e-06
2.84e-06
2.87e-06
2.83e-06
2.88e-06
2.91e-06
2.94e-06
2.93e-06
2.95e-06
2.89e-06
2.88e-06
2.91e-06
2.95e-06
2.9e-06
2.84e-06
2.91e-06
2.89e-06
2.86e-06
2.92e-06
2.95e-06
2.9e-06
2.95e-06
2.87e-06
2.88e-06
2.91e-06
2.92e-06
2.9e-06
2.89e-06
2.91e-06
2.86e-06
2.86e-06
2.91e-06
2.86e-06
2.91e-06
2.91e-06
2.88e-06
2.89e-06
2.9e-06
2.88e-06
2.87e-06
2.89e-06
2.89e-06
2.88e-06
2.91e-06
2.95e-06
2.92e-06
2.94e-06
2.88e-06
2.83e-06
-----------------------------------------------
Date: 02.10.2011 - 16:07:55
End log file