## test10VZero-0-712-drift-off
Terminal log file
Date: 02.10.2011 - 20:57:47
-----------------------------------------------
-2.5e-05
-2.3e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.6e-05
-2.6e-05
-2.6e-05
-2.5e-05
-2.6e-05
-2.8e-05
-2.6e-05
-2.8e-05
-2.6e-05
-2.8e-05
-2.8e-05
-2.9e-05
-2.8e-05
-2.9e-05
-2.8e-05
-2.9e-05
-2.9e-05
-2.8e-05
-2.9e-05
-2.8e-05
-2.8e-05
-2.8e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.8e-05
-2.6e-05
-2.7e-05
-2.6e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.7e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.3e-05
-2.5e-05
-2.3e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.3e-05
-2.3e-05
-2.2e-05
-2.2e-05
-2.3e-05
-2.4e-05
-2.3e-05
-2.3e-05
-2.3e-05
-2.2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2.1e-05
-2e-05
-2.1e-05
-2e-05
-2.1e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-1.9e-05
-2e-05
-1.8e-05
-1.8e-05
-1.8e-05
-1.7e-05
-1.5e-05
-1.7e-05
-1.6e-05
-1.6e-05
-1.7e-05
-1.5e-05
-1.6e-05
-1.6e-05
-1.5e-05
-1.5e-05
-1.6e-05
-1.5e-05
-1.7e-05
-1.8e-05
-1.6e-05
-1.4e-05
-1.6e-05
-1.6e-05
-1.4e-05
-1.5e-05
-1.4e-05
-1.5e-05
-1.5e-05
-1.5e-05
-1.5e-05
-1.5e-05
-1.5e-05
-1.3e-05
-1.3e-05
-1.3e-05
-1.2e-05
-1.3e-05
-1.3e-05
-1.4e-05
-1.4e-05
-1.3e-05
-1.3e-05
-1.5e-05
-1.2e-05
-1.4e-05
-1.2e-05
-1.3e-05
-1.2e-05
-1.2e-05
-1.2e-05
-1.4e-05
-1.2e-05
-1.4e-05
-1.3e-05
-1.2e-05
-1.2e-05
-1.2e-05
-1.1e-05
-1.1e-05
-1e-05
-1e-05
-1e-05
-1e-05
-9e-06
-9e-06
-1e-05
-1e-05
-1.1e-05
-1e-05
-1.2e-05
-1e-05
-1e-05
-1e-05
-1e-05
-1e-05
-1e-05
-9e-06
-1e-05
-8e-06
-1.1e-05
-9e-06
-9e-06
-9e-06
-8e-06
-9e-06
-7e-06
-8e-06
-7e-06
-8e-06
-6e-06
-6e-06
-6e-06
-8e-06
-7e-06
-8e-06
-7e-06
-8e-06
-8e-06
-8e-06
-7e-06
-6e-06
-7e-06
-6e-06
-7e-06
-4e-06
-6e-06
-7e-06
-5e-06
-5e-06
-5e-06
-6e-06
-6e-06
-6e-06
-7e-06
-5e-06
-4e-06
-6e-06
-3e-06
-4e-06
-4e-06
-2e-06
-4e-06
-4e-06
-3e-06
-3e-06
-4e-06
-4e-06
-3e-06
-4e-06
-3e-06
-3e-06
-3e-06
-4e-06
-3e-06
0
-2e-06
-3e-06
-2e-06
-3e-06
-3e-06
0
-3e-06
-2e-06
0
0
0
0
0
0
0
-2e-06
0
0
0
0
-2e-06
0
0
0
0
-2e-06
0
0
-2e-06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2e-06
2e-06
2e-06
2e-06
2e-06
3e-06
0
3e-06
3e-06
3e-06
3e-06
2e-06
3e-06
3e-06
2e-06
3e-06
2e-06
0
2e-06
0
2e-06
0
4e-06
2e-06
3e-06
4e-06
2e-06
3e-06
2e-06
3e-06
4e-06
4e-06
4e-06
6e-06
4e-06
4e-06
5e-06
4e-06
4e-06
4e-06
4e-06
2e-06
3e-06
4e-06
5e-06
3e-06
4e-06
5e-06
5e-06
4e-06
3e-06
3e-06
4e-06
5e-06
4e-06
3e-06
4e-06
4e-06
3e-06
3e-06
5e-06
3e-06
5e-06
4e-06
5e-06
5e-06
6e-06
4e-06
6e-06
5e-06
5e-06
6e-06
5e-06
7e-06
5e-06
4e-06
5e-06
6e-06
5e-06
6e-06
5e-06
5e-06
6e-06
7e-06
6e-06
7e-06
7e-06
7e-06
5e-06
6e-06
7e-06
6e-06
6e-06
8e-06
7e-06
9e-06
8e-06
8e-06
1e-05
9e-06
8e-06
1e-05
8e-06
8e-06
8e-06
6e-06
8e-06
7e-06
7e-06
8e-06
8e-06
8e-06
7e-06
8e-06
7e-06
8e-06
7e-06
8e-06
7e-06
7e-06
7e-06
7e-06
8e-06
8e-06
9e-06
1e-05
1e-05
1e-05
1e-05
1e-05
9e-06
8e-06
1.1e-05
9e-06
1e-05
8e-06
1.1e-05
1e-05
1.1e-05
9e-06
1e-05
1.1e-05
1e-05
1.1e-05
1e-05
9e-06
1e-05
9e-06
1e-05
1.1e-05
9e-06
1.2e-05
1.1e-05
1.2e-05
1e-05
1e-05
1.1e-05
1e-05
1.1e-05
9e-06
1.1e-05
9e-06
1e-05
1.1e-05
9e-06
1.2e-05
1e-05
1.2e-05
1e-05
1.1e-05
1.1e-05
1.1e-05
1.2e-05
1.1e-05
1.2e-05
1.4e-05
1.3e-05
1.1e-05
1.2e-05
1.2e-05
1.3e-05
1.2e-05
1.3e-05
1.2e-05
1e-05
1.2e-05
1.1e-05
1.1e-05
1.1e-05
1.1e-05
1.1e-05
1.2e-05
1.1e-05
1.2e-05
1.1e-05
1.1e-05
1.2e-05
1.2e-05
1.3e-05
1.3e-05
1.3e-05
1.4e-05
1.3e-05
1.3e-05
1.4e-05
1.3e-05
1.4e-05
1.3e-05
1.4e-05
1.4e-05
1.4e-05
1.3e-05
1.4e-05
1.3e-05
1.2e-05
1.2e-05
1.3e-05
1.3e-05
1.3e-05
1.4e-05
1.4e-05
1.4e-05
1.4e-05
1.4e-05
1.3e-05
1.3e-05
1.2e-05
1.3e-05
1.3e-05
1.2e-05
1.3e-05
1.3e-05
1.3e-05
1.6e-05
1.4e-05
1.6e-05
1.4e-05
1.5e-05
1.5e-05
1.4e-05
1.4e-05
1.4e-05
1.2e-05
1.3e-05
1.2e-05
1.3e-05
1.3e-05
1.3e-05
1.3e-05
1.3e-05
1.3e-05
1.3e-05
1.5e-05
1.4e-05
1.5e-05
1.5e-05
1.4e-05
1.6e-05
1.5e-05
1.6e-05
1.6e-05
1.6e-05
1.5e-05
1.5e-05
1.6e-05
1.4e-05
1.4e-05
1.4e-05
1.4e-05
1.5e-05
1.3e-05
1.3e-05
1.5e-05
1.4e-05
1.4e-05
1.4e-05
1.4e-05
1.5e-05
1.4e-05
1.6e-05
1.6e-05
1.5e-05
1.7e-05
1.6e-05
1.6e-05
1.6e-05
1.4e-05
1.5e-05
1.6e-05
1.6e-05
1.6e-05
1.5e-05
1.6e-05
1.5e-05
1.7e-05
1.7e-05
1.6e-05
1.6e-05
1.6e-05
1.7e-05
1.6e-05
1.8e-05
1.7e-05
1.7e-05
1.7e-05
1.7e-05
1.8e-05
1.8e-05
1.7e-05
1.6e-05
1.7e-05
1.7e-05
1.7e-05
1.6e-05
1.8e-05
1.6e-05
1.6e-05
1.7e-05
1.5e-05
1.6e-05
1.5e-05
1.7e-05
1.4e-05
1.6e-05
1.5e-05
1.7e-05
1.5e-05
1.7e-05
1.6e-05
1.7e-05
1.7e-05
1.6e-05
1.8e-05
1.7e-05
1.6e-05
1.7e-05
1.7e-05
1.6e-05
1.8e-05
1.8e-05
1.6e-05
1.7e-05
1.6e-05
1.7e-05
1.7e-05
1.8e-05
1.9e-05
1.8e-05
1.8e-05
1.7e-05
1.7e-05
1.6e-05
1.7e-05
1.7e-05
1.7e-05
1.6e-05
1.7e-05
1.7e-05
1.6e-05
1.7e-05
1.8e-05
1.7e-05
1.7e-05
1.7e-05
1.8e-05
1.7e-05
1.8e-05
1.8e-05
1.8e-05
1.7e-05
1.7e-05
1.7e-05
1.7e-05
1.7e-05
1.8e-05
1.8e-05
1.9e-05
2e-05
1.9e-05
2e-05
1.9e-05
2e-05
1.9e-05
1.9e-05
1.8e-05
1.7e-05
1.8e-05
1.7e-05
1.8e-05
1.9e-05
1.8e-05
2e-05
1.9e-05
1.9e-05
1.9e-05
1.9e-05
1.8e-05
1.8e-05
1.7e-05
1.7e-05
1.8e-05
1.8e-05
1.7e-05
1.8e-05
1.7e-05
1.9e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
1.9e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
1.9e-05
1.8e-05
1.8e-05
1.9e-05
1.9e-05
1.9e-05
1.8e-05
1.8e-05
1.8e-05
1.8e-05
1.9e-05
2e-05
1.8e-05
1.8e-05
2e-05
1.8e-05
1.8e-05
1.9e-05
1.9e-05
1.7e-05
1.9e-05
1.8e-05
2e-05
1.8e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2.1e-05
2e-05
2e-05
2.1e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
1.9e-05
1.9e-05
1.9e-05
1.9e-05
2e-05
1.9e-05
2e-05
2e-05
1.8e-05
2e-05
1.9e-05
1.9e-05
2e-05
1.9e-05
1.9e-05
2e-05
2e-05
1.9e-05
2e-05
1.9e-05
2e-05
2.1e-05
2.1e-05
2e-05
2.3e-05
2e-05
2.1e-05
2.1e-05
2e-05
2e-05
1.9e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2.1e-05
2e-05
2.2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2.2e-05
2.2e-05
2.2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2.1e-05
2e-05
2.1e-05
2.2e-05
2.1e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2.1e-05
2.1e-05
2.2e-05
2.2e-05
2.1e-05
2.2e-05
2.1e-05
2.3e-05
2e-05
2.2e-05
2.1e-05
2e-05
2.1e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2.1e-05
2e-05
2e-05
2.1e-05
2.1e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2e-05
2.1e-05
2e-05
2.1e-05
2.2e-05
2.1e-05
2.1e-05
2.2e-05
2.2e-05
2.1e-05
2.2e-05
2.1e-05
2.1e-05
2.1e-05
2.1e-05
2.1e-05
2.2e-05
2.2e-05
2.2e-05
2.1e-05
2.2e-05
2.2e-05
2.2e-05
2.2e-05
2.1e-05
2.2e-05
2.2e-05
2.2e-05
2.1e-05
2.2e-05
2.2e-05
2.3e-05
2.3e-05
2.2e-05
2.1e-05
2.2e-05
2.1e-05
2.1e-05
2.1e-05
2.2e-05
2.1e-05
2.2e-05
2.2e-05
2.3e-05
2.4e-05
2.2e-05
2.3e-05
2.3e-05
2.2e-05
2.3e-05
2.2e-05
2.1e-05
2.2e-05
2e-05
2.1e-05
2.1e-05
2.1e-05
2e-05
2.3e-05
2.2e-05
2.3e-05
2e-05
2.2e-05
2.1e-05
2.1e-05
2.1e-05
2.2e-05
2.1e-05
2e-05
2.2e-05
2.2e-05
2.4e-05
2.2e-05
2.3e-05
2.2e-05
2.3e-05
2.3e-05
2.2e-05
2.3e-05
2.3e-05
2.1e-05
2.3e-05
2.1e-05
2.1e-05
2.1e-05
2.2e-05
2.1e-05
2.2e-05
2.3e-05
2.1e-05
2.2e-05
2e-05
2.2e-05
2.2e-05
2.1e-05
2.2e-05
2.2e-05
2.2e-05
2.1e-05
2.2e-05
2.3e-05
2.2e-05
2.2e-05
2.3e-05
2.3e-05
2.2e-05
2.2e-05
2.4e-05
2.2e-05
2.2e-05
2.1e-05
2.2e-05
2.3e-05
2.1e-05
2.3e-05
2.1e-05
2.3e-05
2.1e-05
2.2e-05
2.3e-05
2.1e-05
2.2e-05
2.2e-05
2.3e-05
2.3e-05
2.4e-05
2.2e-05
2.2e-05
2.2e-05
2.2e-05
2.3e-05
2.2e-05
2.3e-05
2.2e-05
2.2e-05
2.4e-05
2.2e-05
2.4e-05
2.3e-05
2.4e-05
2.3e-05
2.4e-05
2.4e-05
2.4e-05
2.3e-05
2.5e-05
2.5e-05
2.4e-05
2.3e-05
2.4e-05
2.3e-05
2.3e-05
2.2e-05
2.3e-05
2.4e-05
2.3e-05
2.3e-05
2.5e-05
2.5e-05
2.4e-05
2.5e-05
2.4e-05
2.5e-05
2.4e-05
2.5e-05
2.4e-05
2.4e-05
2.3e-05
2.5e-05
2.2e-05
2.3e-05
2.6e-05
2.4e-05
2.5e-05
2.6e-05
2.5e-05
2.6e-05
2.5e-05
2.6e-05
2.5e-05
2.5e-05
2.5e-05
2.5e-05
2.6e-05
2.5e-05
2.4e-05
2.4e-05
2.3e-05
2.3e-05
2.3e-05
2.3e-05
2.4e-05
2.4e-05
2.2e-05
2.4e-05
2.3e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.5e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.5e-05
2.4e-05
2.5e-05
2.3e-05
2.5e-05
2.3e-05
2.5e-05
2.4e-05
2.5e-05
2.3e-05
2.4e-05
2.4e-05
2.5e-05
2.4e-05
2.6e-05
2.4e-05
2.3e-05
2.3e-05
2.4e-05
2.3e-05
2.4e-05
2.4e-05
2.3e-05
2.4e-05
2.3e-05
2.5e-05
2.4e-05
2.6e-05
2.5e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.7e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.5e-05
2.5e-05
2.5e-05
2.4e-05
2.5e-05
2.4e-05
2.4e-05
2.5e-05
2.3e-05
2.4e-05
2.4e-05
2.5e-05
2.2e-05
2.5e-05
2.3e-05
2.4e-05
2.4e-05
2.5e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.7e-05
2.6e-05
2.7e-05
2.6e-05
2.8e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.5e-05
2.6e-05
2.5e-05
2.4e-05
2.4e-05
2.4e-05
2.3e-05
2.4e-05
2.5e-05
2.4e-05
2.4e-05
2.5e-05
2.4e-05
2.4e-05
2.5e-05
2.5e-05
2.4e-05
2.6e-05
2.4e-05
2.5e-05
2.5e-05
2.4e-05
2.4e-05
2.4e-05
2.4e-05
2.5e-05
2.5e-05
2.4e-05
2.4e-05
2.5e-05
2.4e-05
2.5e-05
2.5e-05
2.5e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.5e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.6e-05
2.7e-05
2.8e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.8e-05
2.6e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.6e-05
2.7e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.7e-05
2.6e-05
2.8e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.7e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.8e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.8e-05
2.7e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.7e-05
2.8e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.5e-05
2.7e-05
2.6e-05
2.5e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.5e-05
2.7e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.5e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.5e-05
2.7e-05
2.5e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.8e-05
2.6e-05
2.7e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.5e-05
2.7e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.7e-05
2.6e-05
2.8e-05
2.5e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.5e-05
2.7e-05
2.6e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.8e-05
2.6e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.8e-05
2.7e-05
2.8e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.7e-05
2.5e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.6e-05
2.8e-05
2.5e-05
2.7e-05
2.6e-05
2.7e-05
2.8e-05
2.6e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.7e-05
2.9e-05
2.7e-05
2.8e-05
2.8e-05
3e-05
2.7e-05
3e-05
2.8e-05
2.8e-05
3e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.7e-05
2.8e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.7e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.7e-05
2.9e-05
2.7e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.6e-05
2.8e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.8e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.7e-05
3e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.7e-05
2.7e-05
2.8e-05
2.7e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.9e-05
3e-05
3e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.7e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.8e-05
3e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.7e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.7e-05
2.8e-05
3e-05
2.9e-05
3e-05
2.9e-05
3.1e-05
2.8e-05
3e-05
3e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.7e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.7e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.7e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.9e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
3e-05
2.9e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3e-05
2.9e-05
3e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.7e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
3e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
3e-05
2.9e-05
3e-05
3e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.8e-05
3e-05
3e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.8e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.7e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.8e-05
3e-05
2.9e-05
2.9e-05
3e-05
2.9e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
3e-05
2.9e-05
3e-05
2.9e-05
3e-05
3e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.7e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
2.9e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
3e-05
2.8e-05
3e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.8e-05
2.9e-05
2.9e-05
3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.8e-05
2.9e-05
3e-05
3e-05
2.9e-05
3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
2.9e-05
3.1e-05
3.1e-05
2.9e-05
2.8e-05
3.1e-05
2.9e-05
3e-05
3e-05
3e-05
2.8e-05
3e-05
3.2e-05
3e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3e-05
3.2e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3e-05
2.9e-05
3.1e-05
2.9e-05
2.9e-05
3e-05
2.9e-05
3e-05
2.9e-05
2.9e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3e-05
2.9e-05
3e-05
2.9e-05
2.9e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
2.9e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
2.9e-05
2.8e-05
3e-05
2.9e-05
3e-05
2.9e-05
3.1e-05
2.9e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3e-05
2.8e-05
3e-05
2.9e-05
3.1e-05
3e-05
3.2e-05
3e-05
3.2e-05
3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3e-05
3.2e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
2.9e-05
3e-05
2.9e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.1e-05
2.9e-05
3.1e-05
3.1e-05
2.9e-05
3e-05
3.2e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
2.9e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
2.9e-05
3e-05
3e-05
2.9e-05
3.1e-05
2.9e-05
3.1e-05
2.9e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
2.9e-05
3.1e-05
2.9e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3e-05
2.9e-05
3e-05
2.9e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3e-05
2.9e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
3e-05
2.9e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3.2e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
2.9e-05
2.9e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
2.9e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3e-05
3.1e-05
2.9e-05
3e-05
2.9e-05
3e-05
2.9e-05
3e-05
3e-05
2.9e-05
3.1e-05
2.9e-05
3.2e-05
2.9e-05
3e-05
2.9e-05
3e-05
3e-05
2.9e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
3.1e-05
2.9e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3e-05
3e-05
2.9e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
2.9e-05
3e-05
3.1e-05
2.9e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
2.9e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
2.9e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.1e-05
3.2e-05
3e-05
3.1e-05
2.9e-05
3.1e-05
2.9e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3e-05
3.2e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
2.9e-05
3.1e-05
2.9e-05
3e-05
2.9e-05
3.2e-05
3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.4e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.4e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.4e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
2.9e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
3.2e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.3e-05
3e-05
3.3e-05
3.2e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
2.9e-05
3e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
2.9e-05
3e-05
3.2e-05
3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.4e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3.2e-05
3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.4e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.4e-05
3.1e-05
3.2e-05
3e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.4e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.4e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.4e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3e-05
3e-05
3.1e-05
3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3e-05
3.2e-05
3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3e-05
3.2e-05
3e-05
3e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.2e-05
3.4e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.3e-05
3e-05
3.3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.1e-05
3e-05
3.3e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.3e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.4e-05
3.3e-05
3.4e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.4e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.3e-05
3.1e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.5e-05
3.4e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.6e-05
3.3e-05
3.4e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.1e-05
3.3e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.3e-05
3.6e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.5e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.5e-05
3.4e-05
3.3e-05
3.4e-05
3.3e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.4e-05
3.2e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.1e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.3e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.4e-05
3.3e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.5e-05
3.5e-05
3.4e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.4e-05
3.3e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.5e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.5e-05
3.4e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.4e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.1e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.4e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.5e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.3e-05
3e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.3e-05
3.5e-05
3.4e-05
3.5e-05
3.3e-05
3.5e-05
3.3e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.1e-05
3.2e-05
3.2e-05
3.3e-05
3.2e-05
3.4e-05
3.3e-05
3.5e-05
3.3e-05
3.5e-05
3.4e-05
3.5e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.4e-05
3.3e-05
-----------------------------------------------
Date: 02.10.2011 - 23:18:51
End log file