## Лист1
Iz | T | Uz, ppm
5.008 | 30.9 | 0
5.008 | 31.35 | -0.97996
5.008 | 31.9 | -1.6333
5.008 | 32.05 | -2.9399
5.008 | 32.7 | -4.5731
5.008 | 33.6 | -7.6763
5.008 | 34.15 | -10.4529
5.008 | 34.5 | -11.1062
5.008 | 34.65 | -13.0661
5.008 | 35.6 | -15.516
5.008 | 36.2 | -18.9459
5.008 | 36.8 | -21.0691
5.008 | 37.6 | -23.029
5.008 | 38.25 | -26.2955
5.008 | 39.15 | -30.3787
5.008 | 39.95 | -33.3186
5.008 | 40.85 | -37.2384
5.008 | 41.8 | -40.015
5.008 | 42.65 | -44.4248
5.008 | 43.2 | -46.8747
5.008 | 43.85 | -49.9779
5.008 | 44.85 | -54.2244
5.008 | 45.2 | -56.3476
5.008 | 45.8 | -59.7775
5.008 | 46.35 | -62.064
5.008 | 46.95 | -64.3506
5.008 | 47.45 | -68.5971
5.008 | 47.8 | -70.3937
5.008 | 48.55 | -73.6602
5.008 | 49.15 | -77.4167
5.008 | 49.75 | -81.1732
5.008 | 50.45 | -84.2764
5.008 | 50.85 | -87.053
5.008 | 51.55 | -90.3195
5.008 | 52.15 | -93.586
5.008 | 52.85 | -97.5058
5.008 | 53.5 | -100.609
5.008 | 53.95 | -103.8756
5.008 | 54.95 | -110.2453
5.008 | 55.75 | -115.9617
5.717 | 33.08 | 0
5.717 | 33.53 | 0
5.717 | 33.78 | -0.32632
5.717 | 34.28 | -1.1421
5.717 | 34.88 | -1.6316
5.717 | 35.33 | -1.7947
5.717 | 36.03 | -2.7737
5.717 | 37.03 | -3.5895
5.717 | 37.38 | -4.2421
5.717 | 37.83 | -5.0579
5.717 | 38.43 | -6.0368
5.717 | 39.23 | -6.8526
5.717 | 40.03 | -8.3211
5.717 | 40.73 | -9.4632
5.717 | 41.78 | -10.9316
5.717 | 42.53 | -12.5632
5.717 | 43.08 | -14.1947
5.717 | 43.88 | -15.0105
5.717 | 44.73 | -16.9684
5.717 | 45.48 | -18.7632
5.717 | 45.98 | -19.7421
5.717 | 46.38 | -21.0474
5.717 | 47.18 | -21.8632
5.717 | 47.73 | -23.3316
5.717 | 48.53 | -26.1053
5.717 | 49.23 | -27.4105
5.717 | 49.88 | -30.0211
5.717 | 50.58 | -31.9789
5.717 | 51.23 | -34.5895
5.717 | 52.08 | -35.4053
5.717 | 52.83 | -38.0158
5.717 | 53.83 | -41.4421
5.717 | 54.83 | -45.1947
5.717 | 55.63 | -48.2947
5.717 | 56.38 | -49.7632
5.717 | 56.93 | -51.7211
5.717 | 57.73 | -54.3316
5.717 | 58.53 | -58.4105
5.717 | 58.98 | -59.8789
6.014 | 33.705 | 0
6.014 | 34.205 | 0.32618
6.014 | 34.705 | 0.48928
6.014 | 35.055 | 0.48928
6.014 | 35.405 | 0.32618
6.014 | 36.105 | 0.32618
6.014 | 36.705 | 0.16309
6.014 | 37.405 | 0.32618
6.014 | 38.255 | 0
6.014 | 38.905 | -0.65237
6.014 | 39.555 | -0.97855
6.014 | 40.555 | -1.6309
6.014 | 41.355 | -2.1202
6.014 | 42.255 | -2.7726
6.014 | 43.105 | -3.2618
6.014 | 43.855 | -4.2404
6.014 | 44.705 | -5.219
6.014 | 45.455 | -6.1975
6.014 | 45.905 | -7.013
6.014 | 47.055 | -7.6653
6.014 | 47.755 | -8.9701
6.014 | 48.455 | -10.4379
6.014 | 49.205 | -11.7427
6.014 | 49.755 | -12.7212
6.014 | 50.355 | -13.3736
6.014 | 50.805 | -14.189
6.014 | 51.655 | -15.82
6.014 | 52.155 | -16.9616
6.014 | 52.955 | -17.7771
6.014 | 53.605 | -19.7342
6.014 | 54.255 | -21.6913
6.014 | 54.605 | -22.0175
6.014 | 55.155 | -23.9746
6.014 | 55.855 | -25.6055
6.014 | 56.405 | -26.421
6.014 | 57.055 | -28.3781
6.014 | 57.805 | -30.3352
6.014 | 58.505 | -32.6185
6.014 | 58.955 | -33.7601
6.351 | 32.715 | 0
6.351 | 33.115 | 0.65209
6.351 | 33.715 | 1.7932
6.351 | 34.315 | 2.1193
6.351 | 35.365 | 3.9125
6.351 | 35.915 | 3.5865
6.351 | 36.965 | 4.4016
6.351 | 37.315 | 5.0537
6.351 | 38.015 | 5.3797
6.351 | 38.565 | 5.3797
6.351 | 39.315 | 6.1948
6.351 | 39.915 | 6.1948
6.351 | 40.215 | 6.3579
6.351 | 40.915 | 6.5209
6.351 | 41.515 | 6.6839
6.351 | 42.215 | 6.6839
6.351 | 42.865 | 7.01
6.351 | 43.515 | 6.8469
6.351 | 44.015 | 6.6839
6.351 | 44.865 | 6.8469
6.351 | 45.315 | 6.5209
6.351 | 45.865 | 6.6839
6.351 | 46.265 | 6.5209
6.351 | 46.915 | 6.0318
6.351 | 47.615 | 5.8688
6.351 | 48.315 | 5.3797
6.351 | 49.015 | 5.0537
6.351 | 49.715 | 4.5646
6.351 | 50.265 | 3.9125
6.351 | 51.115 | 3.4235
6.351 | 51.865 | 2.6084
6.351 | 52.515 | 2.2823
6.351 | 53.115 | 1.9563
6.351 | 53.815 | 0.97813
6.351 | 54.365 | 0
6.351 | 54.815 | -0.65209
6.351 | 55.165 | -0.97813
6.351 | 55.865 | -2.1193
6.351 | 56.265 | -3.2604
6.351 | 56.915 | -3.7495
6.351 | 57.415 | -4.2386
6.351 | 57.815 | -5.0537
6.351 | 58.215 | -6.0318
6.54 | 32.435 | 0
6.54 | 32.735 | 0.32597
6.54 | 33.185 | 1.3039
6.54 | 33.735 | 2.6077
6.54 | 34.135 | 3.0967
6.54 | 35.185 | 4.8895
6.54 | 35.635 | 5.8674
6.54 | 36.235 | 6.8453
6.54 | 36.735 | 7.0083
6.54 | 37.585 | 7.9862
6.54 | 37.935 | 8.6381
6.54 | 38.385 | 9.453
6.54 | 39.035 | 9.942
6.54 | 39.435 | 10.105
6.54 | 39.985 | 10.9199
6.54 | 40.535 | 11.4088
6.54 | 41.185 | 11.8978
6.54 | 42.135 | 12.8757
6.54 | 42.635 | 13.0387
6.54 | 43.185 | 13.3646
6.54 | 43.785 | 13.6906
6.54 | 44.335 | 14.0166
6.54 | 44.935 | 14.3425
6.54 | 45.685 | 14.6685
6.54 | 45.985 | 14.8315
6.54 | 46.685 | 14.5055
6.54 | 47.085 | 14.5055
6.54 | 47.535 | 14.9945
6.54 | 48.285 | 14.5055
6.54 | 48.585 | 15.1575
6.54 | 49.285 | 14.9945
6.54 | 49.485 | 14.6685
6.54 | 50.035 | 14.6685
6.54 | 50.835 | 14.6685
6.54 | 51.485 | 14.6685
6.54 | 51.935 | 14.5055
6.54 | 52.135 | 14.5055
6.54 | 52.735 | 14.1796
6.54 | 52.985 | 14.0166
6.54 | 53.335 | 14.1796
6.54 | 53.785 | 13.8536
6.54 | 53.935 | 13.3646
6.54 | 54.485 | 13.0387
6.54 | 54.735 | 12.7127
6.54 | 55.185 | 12.7127
6.54 | 55.585 | 11.5718
6.54 | 55.835 | 11.5718
6.54 | 56.085 | 11.4088
6.54 | 56.835 | 10.7569
6.54 | 57.385 | 10.268
6.54 | 57.835 | 10.268
6.54 | 58.085 | 9.453
6.54 | 58.585 | 8.4751
6.54 | 59.035 | 8.4751
6.54 | 59.435 | 7.3343
6.54 | 59.785 | 7.3343
6.54 | 60.185 | 6.1934
6.54 | 60.485 | 5.7044
6.54 | 60.935 | 5.0525
6.54 | 61.885 | 3.2597
6.733 | 33.65 | 0
6.733 | 34.2 | 0.97767
6.733 | 34.95 | 2.933
6.733 | 35.6 | 4.3995
6.733 | 36.2 | 5.866
6.733 | 36.95 | 7.0066
6.733 | 37.9 | 8.799
6.733 | 38.5 | 9.9397
6.733 | 39.2 | 11.0803
6.733 | 39.95 | 12.0579
6.733 | 40.5 | 12.5468
6.733 | 41.6 | 14.3392
6.733 | 42.35 | 14.991
6.733 | 43.15 | 16.1316
6.733 | 43.8 | 16.9463
6.733 | 44.95 | 18.0869
6.733 | 45.45 | 19.0646
6.733 | 46.25 | 19.5534
6.733 | 47.35 | 19.7164
6.733 | 47.75 | 20.3681
6.733 | 48.3 | 20.857
6.733 | 48.95 | 21.1829
6.733 | 49.65 | 21.1829
6.733 | 50.25 | 21.3458
6.733 | 50.9 | 21.3458
6.733 | 51.7 | 21.8347
6.733 | 52.4 | 21.6717
6.733 | 53.1 | 21.8347
6.733 | 53.6 | 21.8347
6.733 | 54.1 | 21.9976
6.733 | 54.7 | 21.6717
6.733 | 55.3 | 21.5088
6.733 | 55.7 | 20.857
6.733 | 56.2 | 20.857
6.733 | 56.75 | 20.857
6.733 | 57 | 20.3681
6.733 | 57.4 | 20.2052
6.733 | 57.8 | 20.2052
6.733 | 58.1 | 19.8793
6.733 | 58.75 | 19.5534
6.733 | 59.3 | 19.0646
6.733 | 59.75 | 18.7387
6.733 | 60.1 | 18.0869
7.71 | 31.895 | 0
7.71 | 32.495 | 2.4415
7.71 | 33.245 | 7.1618
7.71 | 34.745 | 13.1842
7.71 | 35.795 | 19.0438
7.71 | 36.695 | 21.1598
7.71 | 37.045 | 23.4385
7.71 | 38.345 | 27.1822
7.71 | 39.345 | 32.3907
7.71 | 40.145 | 35.4833
7.71 | 40.995 | 38.2504
7.71 | 41.895 | 41.1802
7.71 | 42.445 | 43.6217
7.71 | 43.145 | 46.226
7.71 | 43.745 | 48.993
7.71 | 44.395 | 51.5973
7.71 | 44.945 | 53.5505
7.71 | 45.995 | 56.4803
7.71 | 46.595 | 58.4336
7.71 | 47.095 | 60.3868
7.71 | 47.495 | 61.6889
7.71 | 48.245 | 63.6421
7.71 | 48.945 | 66.0836
7.71 | 49.445 | 68.0368
7.71 | 49.845 | 68.8507
7.71 | 50.345 | 70.1528
7.71 | 51.145 | 72.7571
7.71 | 51.745 | 73.7337
7.71 | 52.095 | 74.8731
7.71 | 52.695 | 75.6869
7.71 | 53.295 | 77.4774
7.71 | 54.045 | 79.4306
7.71 | 54.495 | 80.7327
7.71 | 54.895 | 81.7093
7.71 | 55.545 | 83.1742
7.71 | 56.345 | 84.1508
7.71 | 56.795 | 85.2902
7.71 | 57.295 | 86.5923
7.71 | 57.895 | 87.8945
7.71 | 58.445 | 88.5456
7.71 | 58.795 | 89.3594
7.71 | 59.395 | 91.3126
7.71 | 59.745 | 91.4754