## VAC0.1V-712
2.8e-05 | 0:00
3e-05 | 0:00
3e-05 | 0:00
2.8e-05 | 0:00
2.4e-05 | 0:00
2.3e-05 | 0:00
2.2e-05 | 0:00
2.1e-05 | 0:00
2e-05 | 0:00
2.2e-05 | 0:00
2.3e-05 | 0:01
2.5e-05 | 0:01
2.3e-05 | 0:01
2e-05 | 0:01
1.7e-05 | 0:01
1.7e-05 | 0:01
1.5e-05 | 0:01
1.5e-05 | 0:01
1.4e-05 | 0:01
1.4e-05 | 0:01
1.5e-05 | 0:01
1.3e-05 | 0:01
1.1e-05 | 0:01
1.1e-05 | 0:01
1.1e-05 | 0:01
1.3e-05 | 0:01
1.3e-05 | 0:01
1.4e-05 | 0:01
1.3e-05 | 0:02
1.1e-05 | 0:02
1.1e-05 | 0:02
1.1e-05 | 0:02
1.1e-05 | 0:02
1.1e-05 | 0:02
1.3e-05 | 0:02
1.2e-05 | 0:02
1.4e-05 | 0:02
1.4e-05 | 0:02
1.3e-05 | 0:02
1.5e-05 | 0:02
1.4e-05 | 0:02
1.6e-05 | 0:02
1.3e-05 | 0:02
1.3e-05 | 0:02
1.3e-05 | 0:02
1.3e-05 | 0:02
1.5e-05 | 0:02
1.7e-05 | 0:03
1.9e-05 | 0:03
1.8e-05 | 0:03
1.8e-05 | 0:03
1.8e-05 | 0:03
2.1e-05 | 0:03
2.2e-05 | 0:03
2.6e-05 | 0:03
2.5e-05 | 0:03
2.1e-05 | 0:03
2.2e-05 | 0:03
2.4e-05 | 0:03
2.8e-05 | 0:03
2.8e-05 | 0:03
2.9e-05 | 0:03
3.1e-05 | 0:03
3.1e-05 | 0:03
3.2e-05 | 0:03
4e-05 | 0:04
4e-05 | 0:04
4.2e-05 | 0:04
4.1e-05 | 0:04
3.6e-05 | 0:04
3.3e-05 | 0:04
3.5e-05 | 0:04
3.6e-05 | 0:04
3.8e-05 | 0:04
3.7e-05 | 0:04
3.8e-05 | 0:04
4.1e-05 | 0:04
4.4e-05 | 0:04
4.3e-05 | 0:04
4.4e-05 | 0:04
4.4e-05 | 0:04
4.4e-05 | 0:04
4.2e-05 | 0:04
4.5e-05 | 0:05
4.7e-05 | 0:05
5e-05 | 0:05
5e-05 | 0:05
4.9e-05 | 0:05
4.9e-05 | 0:05
4.7e-05 | 0:05
4.8e-05 | 0:05
4.9e-05 | 0:05
5e-05 | 0:05
5.1e-05 | 0:05
5.1e-05 | 0:05
5e-05 | 0:05
5.1e-05 | 0:05
5.1e-05 | 0:05
5.5e-05 | 0:05
5.6e-05 | 0:05
6e-05 | 0:05
5.9e-05 | 0:05
5.6e-05 | 0:06
5.2e-05 | 0:06
5.2e-05 | 0:06
5.5e-05 | 0:06
5.8e-05 | 0:06
5.8e-05 | 0:06
5.9e-05 | 0:06
5.9e-05 | 0:06
5.7e-05 | 0:06
5.6e-05 | 0:06
5.7e-05 | 0:06
5.6e-05 | 0:06
5.4e-05 | 0:06
5.4e-05 | 0:06
5.7e-05 | 0:06
6.1e-05 | 0:06
6.4e-05 | 0:06
6.2e-05 | 0:06
6e-05 | 0:07
5.7e-05 | 0:07
5.9e-05 | 0:07
6e-05 | 0:07
5.9e-05 | 0:07
5.8e-05 | 0:07
6.2e-05 | 0:07
6.5e-05 | 0:07
6.7e-05 | 0:07
6.9e-05 | 0:07
6.5e-05 | 0:07
6.6e-05 | 0:07
6.5e-05 | 0:07
6.6e-05 | 0:07
6.4e-05 | 0:07
6.8e-05 | 0:07
6.6e-05 | 0:07
7e-05 | 0:07
6.7e-05 | 0:07
7e-05 | 0:08
6.7e-05 | 0:08
6.7e-05 | 0:08
6.8e-05 | 0:08
6.8e-05 | 0:08
6.8e-05 | 0:08
7.1e-05 | 0:08
7.3e-05 | 0:08
7.4e-05 | 0:08
7.6e-05 | 0:08
7.4e-05 | 0:08
7.6e-05 | 0:08
7.6e-05 | 0:08
7.2e-05 | 0:08
7.4e-05 | 0:08
7.6e-05 | 0:08
7.8e-05 | 0:08
7.9e-05 | 0:08
7.9e-05 | 0:09
7.8e-05 | 0:09
7.7e-05 | 0:09
7.5e-05 | 0:09
7.7e-05 | 0:09
7.6e-05 | 0:09
7.5e-05 | 0:09
7.8e-05 | 0:09
8e-05 | 0:09
7.1e-05 | 0:09
7.2e-05 | 0:09
7.4e-05 | 0:09
7.6e-05 | 0:09
7.4e-05 | 0:09
7.2e-05 | 0:09
7.5e-05 | 0:09
7.7e-05 | 0:09
7.8e-05 | 0:09
7.6e-05 | 0:10
7.6e-05 | 0:10
7.6e-05 | 0:10
7.8e-05 | 0:10
8e-05 | 0:10
7.8e-05 | 0:10
7.8e-05 | 0:10
7.9e-05 | 0:10
7.8e-05 | 0:10
7.6e-05 | 0:10
7.2e-05 | 0:10
7.8e-05 | 0:10
8e-05 | 0:10
8.2e-05 | 0:10
8.3e-05 | 0:10
8.1e-05 | 0:10
8.2e-05 | 0:10
8e-05 | 0:10
8.2e-05 | 0:10
8.2e-05 | 0:11
8.3e-05 | 0:11
8e-05 | 0:11
7.7e-05 | 0:11
8.1e-05 | 0:11
7.8e-05 | 0:11
8.1e-05 | 0:11
8.3e-05 | 0:11
8.4e-05 | 0:11
9e-05 | 0:11
9.2e-05 | 0:11
8.6e-05 | 0:11
8.6e-05 | 0:11
8.5e-05 | 0:11
8.3e-05 | 0:11
8.6e-05 | 0:11
8.9e-05 | 0:11
9.3e-05 | 0:11
9e-05 | 0:12
9.1e-05 | 0:12
8.7e-05 | 0:12
8.6e-05 | 0:12
8.5e-05 | 0:12
8.8e-05 | 0:12
8.8e-05 | 0:12
8.7e-05 | 0:12
8.5e-05 | 0:12
8.5e-05 | 0:12
8.7e-05 | 0:12
8.7e-05 | 0:12
8.6e-05 | 0:12
8.3e-05 | 0:12
7.9e-05 | 0:12
8.3e-05 | 0:12
8.9e-05 | 0:12
9.2e-05 | 0:12
9.3e-05 | 0:12
9.1e-05 | 0:13
8.6e-05 | 0:13
8.3e-05 | 0:13
8.5e-05 | 0:13
8.7e-05 | 0:13
9.1e-05 | 0:13
8.6e-05 | 0:13
8.6e-05 | 0:13
8.9e-05 | 0:13
8.9e-05 | 0:13
8.9e-05 | 0:13
9.2e-05 | 0:13
9.5e-05 | 0:13
9.1e-05 | 0:13
9e-05 | 0:13
8.9e-05 | 0:13
9e-05 | 0:13
9.4e-05 | 0:13
9.3e-05 | 0:14
9.3e-05 | 0:14
9e-05 | 0:14
8.6e-05 | 0:14
9e-05 | 0:14
8.8e-05 | 0:14
8.9e-05 | 0:14
9e-05 | 0:14
8.9e-05 | 0:14
8.8e-05 | 0:14
9.2e-05 | 0:14
9.2e-05 | 0:14
9.1e-05 | 0:14
9.3e-05 | 0:14
9.1e-05 | 0:14
8.7e-05 | 0:14
8.8e-05 | 0:14
9.1e-05 | 0:14
9.4e-05 | 0:15
9.3e-05 | 0:15
9.2e-05 | 0:15
9.1e-05 | 0:15
9.2e-05 | 0:15
9.7e-05 | 0:15
9.9e-05 | 0:15
0.000102 | 0:15
9.8e-05 | 0:15
9.2e-05 | 0:15
8.9e-05 | 0:15
9e-05 | 0:15
9e-05 | 0:15
9.4e-05 | 0:15
9.3e-05 | 0:15
9.1e-05 | 0:15
9.5e-05 | 0:15
9.4e-05 | 0:15
9.6e-05 | 0:15
9.5e-05 | 0:16
9.6e-05 | 0:16
9.4e-05 | 0:16
9.6e-05 | 0:16
9.4e-05 | 0:16
9.9e-05 | 0:16
9.8e-05 | 0:16
9.8e-05 | 0:16
9.6e-05 | 0:16
9.8e-05 | 0:16
9.8e-05 | 0:16
9.7e-05 | 0:16
9.7e-05 | 0:16
9.6e-05 | 0:16
9.2e-05 | 0:16
9.6e-05 | 0:16
9.7e-05 | 0:16
9.3e-05 | 0:16
9.2e-05 | 0:17
9.5e-05 | 0:17
9.7e-05 | 0:17
0.0001 | 0:17
0.0001 | 0:17
0.0001 | 0:17
9.5e-05 | 0:17
9.5e-05 | 0:17
9.6e-05 | 0:17
0.0001 | 0:17
9.8e-05 | 0:17
9.1e-05 | 0:17
9.5e-05 | 0:17
9.6e-05 | 0:17
9.6e-05 | 0:17
9.6e-05 | 0:17
9.5e-05 | 0:17
9.6e-05 | 0:17
9.6e-05 | 0:17
9.1e-05 | 0:18
8.8e-05 | 0:18
8.7e-05 | 0:18
8.9e-05 | 0:18
8.5e-05 | 0:18
8.6e-05 | 0:18
8.9e-05 | 0:18
9.2e-05 | 0:18
9.3e-05 | 0:18
9e-05 | 0:18
9e-05 | 0:18
8.9e-05 | 0:18
9e-05 | 0:18
9.4e-05 | 0:18
9.4e-05 | 0:18
9.4e-05 | 0:18
9.4e-05 | 0:18
9.7e-05 | 0:18
9.6e-05 | 0:19
9.8e-05 | 0:19
9.6e-05 | 0:19
9.9e-05 | 0:19
9.6e-05 | 0:19
9.1e-05 | 0:19
8.9e-05 | 0:19
8.7e-05 | 0:19
9.1e-05 | 0:19
9.2e-05 | 0:19
9.5e-05 | 0:19
9.7e-05 | 0:19
9.3e-05 | 0:19
9e-05 | 0:19
9.2e-05 | 0:19
9.2e-05 | 0:19
9e-05 | 0:19
9e-05 | 0:19
9.3e-05 | 0:20
9.5e-05 | 0:20
9.4e-05 | 0:20
9.1e-05 | 0:20
8.9e-05 | 0:20
9e-05 | 0:20
9.3e-05 | 0:20
9.6e-05 | 0:20
9.7e-05 | 0:20
0.000101 | 0:20
0.0001 | 0:20
0.000101 | 0:20
9.4e-05 | 0:20
8.8e-05 | 0:20
8.9e-05 | 0:20
8.8e-05 | 0:20
9e-05 | 0:20
9.5e-05 | 0:20
9.7e-05 | 0:20
9.7e-05 | 0:21
9.6e-05 | 0:21
9.2e-05 | 0:21
9e-05 | 0:21
9e-05 | 0:21
9.4e-05 | 0:21
9.8e-05 | 0:21
9.9e-05 | 0:21
9.6e-05 | 0:21
9.7e-05 | 0:21
0.0001 | 0:21
0.000102 | 0:21
9.8e-05 | 0:21
9.7e-05 | 0:21
9.5e-05 | 0:21
9.5e-05 | 0:21
9.3e-05 | 0:21
9.6e-05 | 0:21
9.6e-05 | 0:22
9.4e-05 | 0:22
9.3e-05 | 0:22
9.5e-05 | 0:22
9.7e-05 | 0:22
0.0001 | 0:22
0.000102 | 0:22
9.9e-05 | 0:22
9.5e-05 | 0:22
9.2e-05 | 0:22
9.8e-05 | 0:22
9.7e-05 | 0:22
9.7e-05 | 0:22
9.9e-05 | 0:22
0.000102 | 0:22
0.000101 | 0:22
0.000103 | 0:22
0.000101 | 0:22
0.000102 | 0:22
9.8e-05 | 0:23
9.1e-05 | 0:23
8.8e-05 | 0:23
9.2e-05 | 0:23
9.6e-05 | 0:23
9.4e-05 | 0:23
9.6e-05 | 0:23
9.9e-05 | 0:23
9.7e-05 | 0:23
9.7e-05 | 0:23
9.4e-05 | 0:23
9.4e-05 | 0:23
9.9e-05 | 0:23
9.7e-05 | 0:23
9.6e-05 | 0:23
9.3e-05 | 0:23
9.1e-05 | 0:23
9e-05 | 0:23
9e-05 | 0:24
9.2e-05 | 0:24
9.5e-05 | 0:24
9.9e-05 | 0:24
9.9e-05 | 0:24
0.000101 | 0:24
9.9e-05 | 0:24
0.0001 | 0:24
0.0001 | 0:24
0.0001 | 0:24
0.000102 | 0:24
0.0001 | 0:24
0.0001 | 0:24
0.000101 | 0:24
0.000101 | 0:24
0.000102 | 0:24
0.000102 | 0:24
9.7e-05 | 0:24
9.8e-05 | 0:25
0.000102 | 0:25
9.7e-05 | 0:25
9.6e-05 | 0:25
9.6e-05 | 0:25
9.7e-05 | 0:25
9.8e-05 | 0:25
0.0001 | 0:25
9.9e-05 | 0:25
9.7e-05 | 0:25
9.5e-05 | 0:25
9.7e-05 | 0:25
9.8e-05 | 0:25
9.7e-05 | 0:25
9.4e-05 | 0:25
9.4e-05 | 0:25
0.0001 | 0:25
9.8e-05 | 0:25
0.000101 | 0:25
9.8e-05 | 0:26
9.7e-05 | 0:26
9.7e-05 | 0:26
0.000102 | 0:26
0.000102 | 0:26
0.0001 | 0:26
9.8e-05 | 0:26
9.6e-05 | 0:26
9.3e-05 | 0:26
9.2e-05 | 0:26
9.4e-05 | 0:26
9.4e-05 | 0:26
9.8e-05 | 0:26
0.000102 | 0:26
9.9e-05 | 0:26
9.7e-05 | 0:26
9.6e-05 | 0:26
9.3e-05 | 0:26
9.2e-05 | 0:27
9.5e-05 | 0:27
9.7e-05 | 0:27
9.8e-05 | 0:27
9.5e-05 | 0:27
9.2e-05 | 0:27
9.9e-05 | 0:27
0.0001 | 0:27
9.9e-05 | 0:27
9.8e-05 | 0:27
9.4e-05 | 0:27
9.7e-05 | 0:27
0.0001 | 0:27
0.0001 | 0:27
9.6e-05 | 0:27
9.4e-05 | 0:27
9.7e-05 | 0:27
9.7e-05 | 0:27
9.3e-05 | 0:27
9.2e-05 | 0:28
9.4e-05 | 0:28
9.6e-05 | 0:28
9.5e-05 | 0:28
9.5e-05 | 0:28
9.5e-05 | 0:28
9.3e-05 | 0:28
9.2e-05 | 0:28
9.2e-05 | 0:28
9.3e-05 | 0:28
9e-05 | 0:28
8.8e-05 | 0:28
8.8e-05 | 0:28
9.1e-05 | 0:28
9.3e-05 | 0:28
9.3e-05 | 0:28
9.4e-05 | 0:28
9.9e-05 | 0:28
9.8e-05 | 0:29
9.6e-05 | 0:29
9e-05 | 0:29
9e-05 | 0:29
9.1e-05 | 0:29
9.2e-05 | 0:29
9.6e-05 | 0:29
9.8e-05 | 0:29
9.9e-05 | 0:29
0.000103 | 0:29
0.000105 | 0:29
0.0001 | 0:29
9.6e-05 | 0:29
8.9e-05 | 0:29
9e-05 | 0:29
9.4e-05 | 0:29
9.7e-05 | 0:29
9.7e-05 | 0:29
9.7e-05 | 0:29
9.6e-05 | 0:30
9.6e-05 | 0:30
9.4e-05 | 0:30
9.7e-05 | 0:30
0.000103 | 0:30
0.000104 | 0:30
0.000104 | 0:30
0.000105 | 0:30
0.000105 | 0:30
9.9e-05 | 0:30
9.5e-05 | 0:30
9.5e-05 | 0:30
9.3e-05 | 0:30
9.5e-05 | 0:30
9.5e-05 | 0:30
9.6e-05 | 0:30
9.9e-05 | 0:30
0.000103 | 0:30
0.000104 | 0:31
9.8e-05 | 0:31
9.6e-05 | 0:31
9.9e-05 | 0:31
0.000104 | 0:31
0.000108 | 0:31
0.000107 | 0:31
0.000103 | 0:31
0.0001 | 0:31
0.000103 | 0:31
0.0001 | 0:31
0.000104 | 0:31
0.000101 | 0:31
0.000102 | 0:31
0.000103 | 0:31
0.000101 | 0:31
9.9e-05 | 0:31
0.000102 | 0:31
0.000104 | 0:32
0.000101 | 0:32
9.9e-05 | 0:32
9.9e-05 | 0:32
0.0001 | 0:32
9.7e-05 | 0:32
9.4e-05 | 0:32
9.5e-05 | 0:32
9.6e-05 | 0:32
9.7e-05 | 0:32
9.9e-05 | 0:32
9.7e-05 | 0:32
0.000102 | 0:32
9.8e-05 | 0:32
9.5e-05 | 0:32
9.5e-05 | 0:32
9.6e-05 | 0:32
9.7e-05 | 0:32
9.5e-05 | 0:32
9.5e-05 | 0:33
9.2e-05 | 0:33
9e-05 | 0:33
9.6e-05 | 0:33
9.9e-05 | 0:33
0.000103 | 0:33
9.8e-05 | 0:33
9.7e-05 | 0:33
9.5e-05 | 0:33
9.4e-05 | 0:33
9.7e-05 | 0:33
0.000101 | 0:33
9.8e-05 | 0:33
9.8e-05 | 0:33
9.4e-05 | 0:33
9.1e-05 | 0:33
9e-05 | 0:33
8.9e-05 | 0:33
9e-05 | 0:34
8.9e-05 | 0:34
9.1e-05 | 0:34
9.5e-05 | 0:34
9.4e-05 | 0:34
9.6e-05 | 0:34
9.4e-05 | 0:34
9.1e-05 | 0:34
9.1e-05 | 0:34
9e-05 | 0:34
9.1e-05 | 0:34
8.9e-05 | 0:34
9.1e-05 | 0:34
9.2e-05 | 0:34
9e-05 | 0:34
8.9e-05 | 0:34
9.3e-05 | 0:34
9.4e-05 | 0:34
9.4e-05 | 0:34
9.3e-05 | 0:35
9.6e-05 | 0:35
0.0001 | 0:35
9.7e-05 | 0:35
9.5e-05 | 0:35
9.1e-05 | 0:35
9.4e-05 | 0:35
9.8e-05 | 0:35
9.8e-05 | 0:35
9.7e-05 | 0:35
9.5e-05 | 0:35
9.4e-05 | 0:35
9.4e-05 | 0:35
9.3e-05 | 0:35
9.4e-05 | 0:35
9.5e-05 | 0:35
9.6e-05 | 0:35
9.5e-05 | 0:35
9.7e-05 | 0:36
9.9e-05 | 0:36
0.000102 | 0:36
0.000102 | 0:36
0.000101 | 0:36
9.9e-05 | 0:36
9.6e-05 | 0:36
9.3e-05 | 0:36
9.5e-05 | 0:36
9.6e-05 | 0:36
9.5e-05 | 0:36
9.5e-05 | 0:36
9.5e-05 | 0:36
9.8e-05 | 0:36
9.8e-05 | 0:36
0.0001 | 0:36
9.6e-05 | 0:36
9.5e-05 | 0:36
0.0001 | 0:37
9.9e-05 | 0:37
9.8e-05 | 0:37
0.000102 | 0:37
0.0001 | 0:37
9.7e-05 | 0:37
9.3e-05 | 0:37
9.8e-05 | 0:37
0.000103 | 0:37
0.000101 | 0:37
9.7e-05 | 0:37
9.5e-05 | 0:37
9.5e-05 | 0:37
0.000102 | 0:37
0.000104 | 0:37
0.000101 | 0:37
9.4e-05 | 0:37
9.2e-05 | 0:37
9.5e-05 | 0:37
9.6e-05 | 0:38
9.7e-05 | 0:38
9.9e-05 | 0:38
0.000102 | 0:38
9.7e-05 | 0:38
9.2e-05 | 0:38
9.1e-05 | 0:38
9.6e-05 | 0:38
9.7e-05 | 0:38
9.8e-05 | 0:38
9.9e-05 | 0:38
0.000103 | 0:38
0.000103 | 0:38
0.000103 | 0:38
0.000106 | 0:38
0.000104 | 0:38
0.0001 | 0:38
9.6e-05 | 0:38
9.8e-05 | 0:39
9.5e-05 | 0:39
9.9e-05 | 0:39
9.7e-05 | 0:39
9.4e-05 | 0:39
9.6e-05 | 0:39
9.8e-05 | 0:39
9.4e-05 | 0:39
9.2e-05 | 0:39
9.4e-05 | 0:39
9.2e-05 | 0:39
9e-05 | 0:39
9.5e-05 | 0:39
9.8e-05 | 0:39
9.7e-05 | 0:39
9.7e-05 | 0:39
9.2e-05 | 0:39
9.1e-05 | 0:39
9.4e-05 | 0:39
9.5e-05 | 0:40
9.5e-05 | 0:40
9.5e-05 | 0:40
9.6e-05 | 0:40
9.7e-05 | 0:40
9.7e-05 | 0:40
9.9e-05 | 0:40
0.0001 | 0:40
0.000101 | 0:40
9.6e-05 | 0:40
9.9e-05 | 0:40
0.000101 | 0:40
0.000103 | 0:40
0.000103 | 0:40
0.000102 | 0:40
9.9e-05 | 0:40
9.8e-05 | 0:40
9.7e-05 | 0:40
9.6e-05 | 0:41
9.2e-05 | 0:41
9.3e-05 | 0:41
9.8e-05 | 0:41
9.6e-05 | 0:41
9.7e-05 | 0:41
9.7e-05 | 0:41
0.0001 | 0:41
0.000103 | 0:41
0.000101 | 0:41
0.000101 | 0:41
0.0001 | 0:41
0.0001 | 0:41
9.9e-05 | 0:41
0.000102 | 0:41
0.000102 | 0:41
9.8e-05 | 0:41
9.4e-05 | 0:41
9.8e-05 | 0:42
9.9e-05 | 0:42
9.4e-05 | 0:42
9e-05 | 0:42
8.6e-05 | 0:42
9e-05 | 0:42
9.1e-05 | 0:42
9.3e-05 | 0:42
9.2e-05 | 0:42
9.4e-05 | 0:42
9.7e-05 | 0:42
9.7e-05 | 0:42
9.6e-05 | 0:42
9.4e-05 | 0:42
9.3e-05 | 0:42
9.8e-05 | 0:42
9.5e-05 | 0:42
9.8e-05 | 0:42
9.9e-05 | 0:42
0.000101 | 0:43
0.0001 | 0:43
0.000101 | 0:43
9.9e-05 | 0:43
9.8e-05 | 0:43
9.9e-05 | 0:43
9.3e-05 | 0:43
8.8e-05 | 0:43
8.5e-05 | 0:43
9.1e-05 | 0:43
9.2e-05 | 0:43
9.4e-05 | 0:43
9.8e-05 | 0:43
9.7e-05 | 0:43
0.0001 | 0:43
9.9e-05 | 0:43
0.0001 | 0:43
9.8e-05 | 0:43
9.4e-05 | 0:44
9.7e-05 | 0:44
0.000102 | 0:44
9.7e-05 | 0:44
9.7e-05 | 0:44
9.3e-05 | 0:44
9.2e-05 | 0:44
9.1e-05 | 0:44
9.2e-05 | 0:44
9.4e-05 | 0:44
9.7e-05 | 0:44
9.9e-05 | 0:44
0.0001 | 0:44
9.9e-05 | 0:44
0.000101 | 0:44
9.9e-05 | 0:44
9.2e-05 | 0:44
8.9e-05 | 0:44
8.8e-05 | 0:44
9.2e-05 | 0:45
9.6e-05 | 0:45
9.4e-05 | 0:45
9.4e-05 | 0:45
9.7e-05 | 0:45
9.3e-05 | 0:45
9.6e-05 | 0:45
9.9e-05 | 0:45
9.7e-05 | 0:45
9.2e-05 | 0:45
9.2e-05 | 0:45
9.1e-05 | 0:45
8.7e-05 | 0:45
8.9e-05 | 0:45
9.3e-05 | 0:45
9.4e-05 | 0:45
9.1e-05 | 0:45
9e-05 | 0:45
9.2e-05 | 0:46
9.5e-05 | 0:46
9.3e-05 | 0:46
9.3e-05 | 0:46
9.3e-05 | 0:46
9.7e-05 | 0:46
9.7e-05 | 0:46
9.7e-05 | 0:46
9.9e-05 | 0:46
9.9e-05 | 0:46
0.0001 | 0:46
9.7e-05 | 0:46
9.3e-05 | 0:46
9.4e-05 | 0:46
9.8e-05 | 0:46
9.9e-05 | 0:46
9.8e-05 | 0:46
9.8e-05 | 0:46
9.9e-05 | 0:47
0.0001 | 0:47
9.6e-05 | 0:47
9.8e-05 | 0:47
9.9e-05 | 0:47
9.7e-05 | 0:47
9.3e-05 | 0:47
9.4e-05 | 0:47
9.5e-05 | 0:47
9.7e-05 | 0:47
9.6e-05 | 0:47
9.7e-05 | 0:47
9.5e-05 | 0:47
9.5e-05 | 0:47
9.5e-05 | 0:47
9.3e-05 | 0:47
9.4e-05 | 0:47
9.8e-05 | 0:47
0.0001 | 0:47
9.9e-05 | 0:48
9.3e-05 | 0:48
9.5e-05 | 0:48
9.2e-05 | 0:48
8.9e-05 | 0:48
9.1e-05 | 0:48
9.3e-05 | 0:48
9.3e-05 | 0:48
9.5e-05 | 0:48
9.4e-05 | 0:48
9.4e-05 | 0:48
9.2e-05 | 0:48
9.5e-05 | 0:48
9.6e-05 | 0:48
9.7e-05 | 0:48
9.5e-05 | 0:48
9.5e-05 | 0:48
9.7e-05 | 0:48
9.6e-05 | 0:49
9.3e-05 | 0:49
9.5e-05 | 0:49
9.7e-05 | 0:49
9.7e-05 | 0:49
9.3e-05 | 0:49
9.5e-05 | 0:49
9.5e-05 | 0:49
9.5e-05 | 0:49
9.4e-05 | 0:49
9.3e-05 | 0:49
9.6e-05 | 0:49
9.4e-05 | 0:49
9.4e-05 | 0:49
9.3e-05 | 0:49
8.8e-05 | 0:49
9.2e-05 | 0:49
9.7e-05 | 0:49
9.8e-05 | 0:49
9.6e-05 | 0:50
9.4e-05 | 0:50
9.5e-05 | 0:50
9.6e-05 | 0:50
9.7e-05 | 0:50
9.7e-05 | 0:50
9.6e-05 | 0:50
9.3e-05 | 0:50
9.2e-05 | 0:50
9.3e-05 | 0:50
9.6e-05 | 0:50
9.7e-05 | 0:50
9.7e-05 | 0:50
0.000101 | 0:50
9.8e-05 | 0:50
0.0001 | 0:50
9.9e-05 | 0:50
9.7e-05 | 0:50
9.4e-05 | 0:51
9.2e-05 | 0:51
9.3e-05 | 0:51
9.4e-05 | 0:51
9.4e-05 | 0:51
9.5e-05 | 0:51
9.5e-05 | 0:51
9.7e-05 | 0:51
9.5e-05 | 0:51
9.1e-05 | 0:51
9.1e-05 | 0:51
9.1e-05 | 0:51
9.3e-05 | 0:51
9.3e-05 | 0:51
9.6e-05 | 0:51
9.6e-05 | 0:51
9.5e-05 | 0:51
9.3e-05 | 0:51
9.1e-05 | 0:52
9.3e-05 | 0:52
9.7e-05 | 0:52
9.8e-05 | 0:52
9.7e-05 | 0:52
9.9e-05 | 0:52
9.9e-05 | 0:52
9.8e-05 | 0:52
9.5e-05 | 0:52
9.3e-05 | 0:52
9.6e-05 | 0:52
9.8e-05 | 0:52
0.0001 | 0:52
0.0001 | 0:52
9.8e-05 | 0:52
9.6e-05 | 0:52
0.000102 | 0:52
0.000106 | 0:52
9.8e-05 | 0:52
9.1e-05 | 0:53
8.9e-05 | 0:53
9.2e-05 | 0:53
9.6e-05 | 0:53
9.6e-05 | 0:53
9.7e-05 | 0:53
9.8e-05 | 0:53
9.7e-05 | 0:53
9.8e-05 | 0:53
9.9e-05 | 0:53
9.5e-05 | 0:53
9.6e-05 | 0:53
9.5e-05 | 0:53
9.7e-05 | 0:53
0.000102 | 0:53
0.000101 | 0:53
0.000103 | 0:53
0.000101 | 0:53
9.9e-05 | 0:54
9.5e-05 | 0:54
9.3e-05 | 0:54
9.7e-05 | 0:54
9.6e-05 | 0:54
9.5e-05 | 0:54
9.3e-05 | 0:54
9.7e-05 | 0:54
9.8e-05 | 0:54
0.0001 | 0:54
0.000103 | 0:54
0.000101 | 0:54
9.5e-05 | 0:54
9.6e-05 | 0:54
9.5e-05 | 0:54
9.1e-05 | 0:54
9.7e-05 | 0:54
9.9e-05 | 0:54
9.8e-05 | 0:54
0.000101 | 0:55
0.000102 | 0:55
9.9e-05 | 0:55
9.9e-05 | 0:55
9.7e-05 | 0:55
9.8e-05 | 0:55
9.9e-05 | 0:55
9.7e-05 | 0:55
9.4e-05 | 0:55
9.8e-05 | 0:55
0.0001 | 0:55
9.7e-05 | 0:55
9.5e-05 | 0:55
9.6e-05 | 0:55
9.8e-05 | 0:55
9.5e-05 | 0:55
0.0001 | 0:55
0.0001 | 0:55
9.8e-05 | 0:56
0.000101 | 0:56
0.000104 | 0:56
0.000103 | 0:56
0.0001 | 0:56
9.7e-05 | 0:56
9.8e-05 | 0:56
9.8e-05 | 0:56
0.000102 | 0:56
0.000103 | 0:56
0.0001 | 0:56
0.000101 | 0:56
0.0001 | 0:56
0.000101 | 0:56
9.8e-05 | 0:56
9.3e-05 | 0:56
9.4e-05 | 0:56
9.2e-05 | 0:56
9.3e-05 | 0:56
9.6e-05 | 0:57
9e-05 | 0:57
9e-05 | 0:57
9.1e-05 | 0:57
9.5e-05 | 0:57
9.2e-05 | 0:57
9.4e-05 | 0:57
9.3e-05 | 0:57
9.2e-05 | 0:57
9.5e-05 | 0:57
9.3e-05 | 0:57
9e-05 | 0:57
9.2e-05 | 0:57
9.1e-05 | 0:57
9e-05 | 0:57
9.4e-05 | 0:57
9.2e-05 | 0:57
8.9e-05 | 0:57
8.8e-05 | 0:58
9.1e-05 | 0:58
9.2e-05 | 0:58
9e-05 | 0:58
9.2e-05 | 0:58
9.3e-05 | 0:58
9.1e-05 | 0:58
9.1e-05 | 0:58
9.7e-05 | 0:58
9.9e-05 | 0:58
0.000101 | 0:58
0.0001 | 0:58
0.000101 | 0:58
0.000102 | 0:58
9.7e-05 | 0:58
9.5e-05 | 0:58
9.8e-05 | 0:58
9.9e-05 | 0:58
0.0001 | 0:59
0.000104 | 0:59
9.9e-05 | 0:59
9.7e-05 | 0:59
9.6e-05 | 0:59
9.5e-05 | 0:59
9.5e-05 | 0:59
9.1e-05 | 0:59
9.4e-05 | 0:59
9.4e-05 | 0:59
9.7e-05 | 0:59
9.6e-05 | 0:59
0.000101 | 0:59
9.9e-05 | 0:59
9.7e-05 | 0:59
9.3e-05 | 0:59
9.3e-05 | 0:59
9.3e-05 | 0:59
9.3e-05 | 0:59
8.9e-05 | 1:00
8.9e-05 | 1:00
9.2e-05 | 1:00
9.8e-05 | 1:00
9.5e-05 | 1:00
8.9e-05 | 1:00
9e-05 | 1:00
9e-05 | 1:00
8.9e-05 | 1:00
8.6e-05 | 1:00
8.6e-05 | 1:00
9e-05 | 1:00
9.3e-05 | 1:00
9.1e-05 | 1:00
9.2e-05 | 1:00
9.5e-05 | 1:00
9.9e-05 | 1:00
0.000102 | 1:00
0.000101 | 1:01
9.9e-05 | 1:01
9.8e-05 | 1:01
9.5e-05 | 1:01
9.4e-05 | 1:01
9.7e-05 | 1:01
0.000101 | 1:01
0.000102 | 1:01
0.000105 | 1:01
0.000102 | 1:01
9.8e-05 | 1:01
9.5e-05 | 1:01
9.6e-05 | 1:01
9.4e-05 | 1:01
9.3e-05 | 1:01
9.3e-05 | 1:01
9.8e-05 | 1:01
0.000103 | 1:01
0.000101 | 1:01
9.9e-05 | 1:02
9.4e-05 | 1:02
9.2e-05 | 1:02
9.1e-05 | 1:02
9.2e-05 | 1:02
9e-05 | 1:02
9.2e-05 | 1:02
9.7e-05 | 1:02
9.7e-05 | 1:02
9.6e-05 | 1:02
0.000101 | 1:02
0.0001 | 1:02
9.6e-05 | 1:02
9.2e-05 | 1:02
9.3e-05 | 1:02
9.6e-05 | 1:02
9.8e-05 | 1:02
9.6e-05 | 1:02
9.5e-05 | 1:03
9.5e-05 | 1:03
9.7e-05 | 1:03
9.7e-05 | 1:03
0.0001 | 1:03
9.4e-05 | 1:03
9.2e-05 | 1:03
9.1e-05 | 1:03
9.4e-05 | 1:03
9.7e-05 | 1:03
9.7e-05 | 1:03
9.8e-05 | 1:03
9.9e-05 | 1:03
9.9e-05 | 1:03
0.0001 | 1:03
0.000102 | 1:03
9.7e-05 | 1:03
9.8e-05 | 1:03
9.9e-05 | 1:04
9.6e-05 | 1:04
9.8e-05 | 1:04
9.8e-05 | 1:04
9.7e-05 | 1:04
9.7e-05 | 1:04
9.8e-05 | 1:04
0.000101 | 1:04
0.000101 | 1:04
0.0001 | 1:04
9.9e-05 | 1:04
9.9e-05 | 1:04
9.8e-05 | 1:04
9.8e-05 | 1:04
9.8e-05 | 1:04
0.000102 | 1:04
9.8e-05 | 1:04
9.9e-05 | 1:04
0.000101 | 1:04
0.000101 | 1:05
9.8e-05 | 1:05
9.6e-05 | 1:05
9.7e-05 | 1:05
9.5e-05 | 1:05
9.7e-05 | 1:05
9.5e-05 | 1:05
9.7e-05 | 1:05
9.7e-05 | 1:05
9.7e-05 | 1:05
9.5e-05 | 1:05
9.4e-05 | 1:05
9.5e-05 | 1:05
9.8e-05 | 1:05
0.0001 | 1:05
9.8e-05 | 1:05
0.000102 | 1:05
0.000102 | 1:05
0.000103 | 1:06
0.000102 | 1:06
0.000101 | 1:06
0.0001 | 1:06
9.7e-05 | 1:06
0.000101 | 1:06
9.9e-05 | 1:06
0.0001 | 1:06
9.9e-05 | 1:06
9.9e-05 | 1:06
0.000104 | 1:06
0.000108 | 1:06
0.000107 | 1:06
0.000103 | 1:06
0.000102 | 1:06
0.000103 | 1:06
0.000101 | 1:06
9.7e-05 | 1:06
0.0001 | 1:06
0.0001 | 1:07
9.6e-05 | 1:07
9.6e-05 | 1:07
9.9e-05 | 1:07
9.8e-05 | 1:07
9.8e-05 | 1:07
9.9e-05 | 1:07
9.7e-05 | 1:07
9.3e-05 | 1:07
9.3e-05 | 1:07
9.5e-05 | 1:07
9.9e-05 | 1:07
0.000101 | 1:07
0.000102 | 1:07
0.000102 | 1:07
0.000102 | 1:07
0.000101 | 1:07
9.7e-05 | 1:07
9.5e-05 | 1:08
9.2e-05 | 1:08
9.2e-05 | 1:08
9.3e-05 | 1:08
9.4e-05 | 1:08
9.7e-05 | 1:08
9.6e-05 | 1:08
9.8e-05 | 1:08
9.7e-05 | 1:08
9.4e-05 | 1:08
9.4e-05 | 1:08
9.4e-05 | 1:08
9.7e-05 | 1:08
0.0001 | 1:08
9.8e-05 | 1:08
9.8e-05 | 1:08
9.4e-05 | 1:08
9.4e-05 | 1:08
9.5e-05 | 1:09
9.8e-05 | 1:09
9.8e-05 | 1:09
9.8e-05 | 1:09
9.8e-05 | 1:09
9.8e-05 | 1:09
9.6e-05 | 1:09
9.5e-05 | 1:09
9.6e-05 | 1:09
9.7e-05 | 1:09
9.5e-05 | 1:09
9.6e-05 | 1:09
9.8e-05 | 1:09
0.000101 | 1:09
0.000103 | 1:09
9.9e-05 | 1:09
9.9e-05 | 1:09
9.9e-05 | 1:09
0.0001 | 1:09
0.000102 | 1:10
9.7e-05 | 1:10
9.4e-05 | 1:10
9.4e-05 | 1:10
9.9e-05 | 1:10
9.7e-05 | 1:10
9.9e-05 | 1:10
9.9e-05 | 1:10
9.9e-05 | 1:10
0.000104 | 1:10
0.000105 | 1:10
0.000101 | 1:10
9.4e-05 | 1:10
9.6e-05 | 1:10
9.7e-05 | 1:10
9.9e-05 | 1:10
9.7e-05 | 1:10
9.3e-05 | 1:10
9.3e-05 | 1:11
9.9e-05 | 1:11
0.000103 | 1:11
0.000102 | 1:11
9.8e-05 | 1:11
0.000101 | 1:11
0.000101 | 1:11
0.000105 | 1:11
9.9e-05 | 1:11
9.7e-05 | 1:11
9.6e-05 | 1:11
9.9e-05 | 1:11
9.9e-05 | 1:11
9.6e-05 | 1:11
9.1e-05 | 1:11
9.4e-05 | 1:11
9.6e-05 | 1:11
9.8e-05 | 1:11
9.7e-05 | 1:11
9.3e-05 | 1:12
9.1e-05 | 1:12
9e-05 | 1:12
9e-05 | 1:12
9.5e-05 | 1:12
9.8e-05 | 1:12
9.5e-05 | 1:12
9.4e-05 | 1:12
9.4e-05 | 1:12
9.6e-05 | 1:12
9.7e-05 | 1:12
9.2e-05 | 1:12
9.1e-05 | 1:12
9.2e-05 | 1:12
9.4e-05 | 1:12
9.6e-05 | 1:12
9.5e-05 | 1:12
9.3e-05 | 1:12
9.3e-05 | 1:13
9.4e-05 | 1:13
9.5e-05 | 1:13
9.7e-05 | 1:13
9.7e-05 | 1:13
9.3e-05 | 1:13
8.8e-05 | 1:13
8.8e-05 | 1:13
9.3e-05 | 1:13
9.7e-05 | 1:13
9.5e-05 | 1:13
9.4e-05 | 1:13
9.7e-05 | 1:13
9.6e-05 | 1:13
9.9e-05 | 1:13
9.9e-05 | 1:13
9.7e-05 | 1:13
9.5e-05 | 1:13
9.6e-05 | 1:14
0.000102 | 1:14
0.000103 | 1:14
0.000103 | 1:14
0.000101 | 1:14
0.0001 | 1:14
9.9e-05 | 1:14
9.9e-05 | 1:14
9.8e-05 | 1:14
9.5e-05 | 1:14
9.7e-05 | 1:14
9.8e-05 | 1:14
9.8e-05 | 1:14
9.6e-05 | 1:14
9.9e-05 | 1:14
0.000101 | 1:14
9.6e-05 | 1:14
9.7e-05 | 1:14
9.5e-05 | 1:14
9.4e-05 | 1:15
9.2e-05 | 1:15
9.2e-05 | 1:15
9.5e-05 | 1:15
9.8e-05 | 1:15
9.8e-05 | 1:15
9.4e-05 | 1:15
9e-05 | 1:15
9.1e-05 | 1:15
9.7e-05 | 1:15
0.000101 | 1:15
0.000101 | 1:15
0.000102 | 1:15
9.7e-05 | 1:15
9.7e-05 | 1:15
9.9e-05 | 1:15
9.7e-05 | 1:15
9.6e-05 | 1:15
9.6e-05 | 1:16
9.4e-05 | 1:16
9.6e-05 | 1:16
9.6e-05 | 1:16
9.6e-05 | 1:16
9.2e-05 | 1:16
9.2e-05 | 1:16
9.6e-05 | 1:16
9.4e-05 | 1:16
9.6e-05 | 1:16
9.7e-05 | 1:16
9.6e-05 | 1:16
0.000102 | 1:16
9.7e-05 | 1:16
9.5e-05 | 1:16
9.4e-05 | 1:16
9.3e-05 | 1:16
9.3e-05 | 1:16
9.3e-05 | 1:16
9.2e-05 | 1:17
9.6e-05 | 1:17
9.6e-05 | 1:17
9.6e-05 | 1:17
9.5e-05 | 1:17
9.7e-05 | 1:17
9.4e-05 | 1:17
9.4e-05 | 1:17
8.9e-05 | 1:17
9.3e-05 | 1:17
9.6e-05 | 1:17
9.9e-05 | 1:17
9.9e-05 | 1:17
9.5e-05 | 1:17
9.4e-05 | 1:17
9.5e-05 | 1:17
9.9e-05 | 1:17
9.7e-05 | 1:17
9.1e-05 | 1:18
9e-05 | 1:18
8.9e-05 | 1:18
9e-05 | 1:18
9.3e-05 | 1:18
9.7e-05 | 1:18
9.8e-05 | 1:18
0.0001 | 1:18
9.7e-05 | 1:18
9.7e-05 | 1:18
9.5e-05 | 1:18
9.4e-05 | 1:18
9.4e-05 | 1:18
9.5e-05 | 1:18
9.3e-05 | 1:18
9.1e-05 | 1:18
9.3e-05 | 1:18
9.7e-05 | 1:18
9.4e-05 | 1:19
9.1e-05 | 1:19
9e-05 | 1:19
8.9e-05 | 1:19
8.8e-05 | 1:19
8.9e-05 | 1:19
8.9e-05 | 1:19
9e-05 | 1:19
9.5e-05 | 1:19
9.6e-05 | 1:19
9.4e-05 | 1:19
9.8e-05 | 1:19
9.9e-05 | 1:19
9.9e-05 | 1:19
9.4e-05 | 1:19
9e-05 | 1:19
9.1e-05 | 1:19
9.2e-05 | 1:19
9e-05 | 1:19
9.2e-05 | 1:20
9.4e-05 | 1:20
9.4e-05 | 1:20
9.6e-05 | 1:20
9.1e-05 | 1:20
9.2e-05 | 1:20
8.9e-05 | 1:20
8.9e-05 | 1:20
8.5e-05 | 1:20
8.6e-05 | 1:20
9e-05 | 1:20
9.3e-05 | 1:20
9.5e-05 | 1:20
9.3e-05 | 1:20
9.6e-05 | 1:20
9.7e-05 | 1:20
9.8e-05 | 1:20
9.7e-05 | 1:20
9.6e-05 | 1:21
9.5e-05 | 1:21
9.5e-05 | 1:21
9.5e-05 | 1:21
9.5e-05 | 1:21
9.5e-05 | 1:21
9.8e-05 | 1:21
0.0001 | 1:21
9.7e-05 | 1:21
9.5e-05 | 1:21
9.5e-05 | 1:21
9.3e-05 | 1:21
9.4e-05 | 1:21
9.4e-05 | 1:21
9.1e-05 | 1:21
9.2e-05 | 1:21
9.4e-05 | 1:21
9.8e-05 | 1:21
0.000101 | 1:21
0.000103 | 1:22
0.000104 | 1:22
0.000102 | 1:22
9.4e-05 | 1:22
9.1e-05 | 1:22
9.7e-05 | 1:22
9.5e-05 | 1:22
9.7e-05 | 1:22
9.5e-05 | 1:22
9.5e-05 | 1:22
9.6e-05 | 1:22
9.4e-05 | 1:22
9.1e-05 | 1:22
9e-05 | 1:22
8.9e-05 | 1:22
9.2e-05 | 1:22
9.2e-05 | 1:22
9.1e-05 | 1:22
9.4e-05 | 1:23
9.4e-05 | 1:23
9.2e-05 | 1:23
9.3e-05 | 1:23
9.4e-05 | 1:23
9.4e-05 | 1:23
9.4e-05 | 1:23
9.3e-05 | 1:23
9e-05 | 1:23
8.8e-05 | 1:23
8.6e-05 | 1:23
8.8e-05 | 1:23
9.1e-05 | 1:23
9e-05 | 1:23
9.3e-05 | 1:23
9.2e-05 | 1:23
9.3e-05 | 1:23
9.8e-05 | 1:23
Mode: VAC
Range: 0.1 V
Nines: 7
Input voltage: 0 V (5-pins short)
Preheat: >24 h