## ADC0_812
V | uV | sec | Time | 6.5879e-07
-2.12e-05 | -21.2 | 0 | 0:00
-2.51e-05 | -25.1 | 51.8 | 0:01
-2.43e-05 | -24.3 | 103.6 | 0:02
-2.38e-05 | -23.8 | 155.4 | 0:03
-2.26e-05 | -22.6 | 207.2 | 0:03
-2.31e-05 | -23.1 | 259 | 0:04
-2.16e-05 | -21.6 | 310.8 | 0:05
-2.1e-05 | -21 | 362.6 | 0:06
-2.08e-05 | -20.8 | 414.4 | 0:07
-2.01e-05 | -20.1 | 466.2 | 0:08
-1.98e-05 | -19.8 | 518 | 0:09
-1.85e-05 | -18.5 | 569.8 | 0:09
-1.84e-05 | -18.4 | 621.6 | 0:10
-1.86e-05 | -18.6 | 673.4 | 0:11
-1.79e-05 | -17.9 | 725.2 | 0:12
-1.79e-05 | -17.9 | 777 | 0:13
-1.63e-05 | -16.3 | 828.8 | 0:14
-1.61e-05 | -16.1 | 880.6 | 0:15
-1.69e-05 | -16.9 | 932.4 | 0:16
-1.57e-05 | -15.7 | 984.2 | 0:16
-1.57e-05 | -15.7 | 1036 | 0:17
-1.61e-05 | -16.1 | 1087.8 | 0:18
-1.52e-05 | -15.2 | 1139.6 | 0:19
-1.46e-05 | -14.6 | 1191.4 | 0:20
-1.33e-05 | -13.3 | 1243.2 | 0:21
-1.46e-05 | -14.6 | 1295 | 0:22
-1.46e-05 | -14.6 | 1346.8 | 0:22
-1.41e-05 | -14.1 | 1398.6 | 0:23
-1.44e-05 | -14.4 | 1450.4 | 0:24
-1.28e-05 | -12.8 | 1502.2 | 0:25
-1.27e-05 | -12.7 | 1554 | 0:26
-1.39e-05 | -13.9 | 1605.8 | 0:27
-1.2e-05 | -12 | 1657.6 | 0:28
-1.33e-05 | -13.3 | 1709.4 | 0:28
-1.24e-05 | -12.4 | 1761.2 | 0:29
-1.3e-05 | -13 | 1813 | 0:30
-1.29e-05 | -12.9 | 1864.8 | 0:31
-1.28e-05 | -12.8 | 1916.6 | 0:32
-1.15e-05 | -11.5 | 1968.4 | 0:33
-1.18e-05 | -11.8 | 2020.2 | 0:34
-1.19e-05 | -11.9 | 2072 | 0:35
-1.23e-05 | -12.3 | 2123.8 | 0:35
-1.12e-05 | -11.2 | 2175.6 | 0:36
-1.07e-05 | -10.7 | 2227.4 | 0:37
-1.17e-05 | -11.7 | 2279.2 | 0:38
-1.14e-05 | -11.4 | 2331 | 0:39
-1.15e-05 | -11.5 | 2382.8 | 0:40
-1.05e-05 | -10.5 | 2434.6 | 0:41
-1.1e-05 | -11 | 2486.4 | 0:41
-1.1e-05 | -11 | 2538.2 | 0:42
-1.07e-05 | -10.7 | 2590 | 0:43
-1.14e-05 | -11.4 | 2641.8 | 0:44
-1.12e-05 | -11.2 | 2693.6 | 0:45
-1.08e-05 | -10.8 | 2745.4 | 0:46
-1.05e-05 | -10.5 | 2797.2 | 0:47
-1.09e-05 | -10.9 | 2849 | 0:47
-1.11e-05 | -11.1 | 2900.8 | 0:48
-9.9e-06 | -9.9 | 2952.6 | 0:49
-9.3e-06 | -9.3 | 3004.4 | 0:50
-1.09e-05 | -10.9 | 3056.2 | 0:51
-1.12e-05 | -11.2 | 3108 | 0:52
-1.02e-05 | -10.2 | 3159.8 | 0:53
-1.05e-05 | -10.5 | 3211.6 | 0:54
-1.01e-05 | -10.1 | 3263.4 | 0:54
-9.7e-06 | -9.7 | 3315.2 | 0:55
-1.04e-05 | -10.4 | 3367 | 0:56
-1.07e-05 | -10.7 | 3418.8 | 0:57
-1.02e-05 | -10.2 | 3470.6 | 0:58
-1.05e-05 | -10.5 | 3522.4 | 0:59
-1.06e-05 | -10.6 | 3574.2 | 1:00
-9.8e-06 | -9.8 | 3626 | 1:00
-1.01e-05 | -10.1 | 3677.8 | 1:01
-9e-06 | -9 | 3729.6 | 1:02
-1.02e-05 | -10.2 | 3781.4 | 1:03
-9.9e-06 | -9.9 | 3833.2 | 1:04
-9.2e-06 | -9.2 | 3885 | 1:05
-9.9e-06 | -9.9 | 3936.8 | 1:06
-9.3e-06 | -9.3 | 3988.6 | 1:06
-1.04e-05 | -10.4 | 4040.4 | 1:07
-1.04e-05 | -10.4 | 4092.2 | 1:08
-1.06e-05 | -10.6 | 4144 | 1:09
-9.6e-06 | -9.6 | 4195.8 | 1:10
-1.04e-05 | -10.4 | 4247.6 | 1:11
-9.8e-06 | -9.8 | 4299.4 | 1:12
-1.05e-05 | -10.5 | 4351.2 | 1:13
-9.7e-06 | -9.7 | 4403 | 1:13
-1.01e-05 | -10.1 | 4454.8 | 1:14
-9.9e-06 | -9.9 | 4506.6 | 1:15
-9.7e-06 | -9.7 | 4558.4 | 1:16
-9.9e-06 | -9.9 | 4610.2 | 1:17
-8.7e-06 | -8.7 | 4662 | 1:18
-1.03e-05 | -10.3 | 4713.8 | 1:19
-8.6e-06 | -8.6 | 4765.6 | 1:19
-1.01e-05 | -10.1 | 4817.4 | 1:20
-9.5e-06 | -9.5 | 4869.2 | 1:21
-1.04e-05 | -10.4 | 4921 | 1:22
-9.6e-06 | -9.6 | 4972.8 | 1:23
-9.8e-06 | -9.8 | 5024.6 | 1:24
-8.8e-06 | -8.8 | 5076.4 | 1:25
-9.4e-06 | -9.4 | 5128.2 | 1:25
-9e-06 | -9 | 5180 | 1:26
-9.3e-06 | -9.3 | 5231.8 | 1:27
-1.02e-05 | -10.2 | 5283.6 | 1:28
-9.9e-06 | -9.9 | 5335.4 | 1:29
-9.7e-06 | -9.7 | 5387.2 | 1:30
-8.5e-06 | -8.5 | 5439 | 1:31
-8.2e-06 | -8.2 | 5490.8 | 1:32
-9e-06 | -9 | 5542.6 | 1:32
-1.02e-05 | -10.2 | 5594.4 | 1:33
-9.4e-06 | -9.4 | 5646.2 | 1:34
-1e-05 | -10 | 5698 | 1:35
-9.2e-06 | -9.2 | 5749.8 | 1:36
-9.2e-06 | -9.2 | 5801.6 | 1:37
-9.1e-06 | -9.1 | 5853.4 | 1:38
-9.8e-06 | -9.8 | 5905.2 | 1:38
-9e-06 | -9 | 5957 | 1:39
-9.6e-06 | -9.6 | 6008.8 | 1:40
-9.7e-06 | -9.7 | 6060.6 | 1:41
-1.02e-05 | -10.2 | 6112.4 | 1:42
-9e-06 | -9 | 6164.2 | 1:43
-9.1e-06 | -9.1 | 6216 | 1:44
-8.2e-06 | -8.2 | 6267.8 | 1:44
-1e-05 | -10 | 6319.6 | 1:45
-1.01e-05 | -10.1 | 6371.4 | 1:46
-1.03e-05 | -10.3 | 6423.2 | 1:47
-8.8e-06 | -8.8 | 6475 | 1:48
-1.01e-05 | -10.1 | 6526.8 | 1:49
-8.7e-06 | -8.7 | 6578.6 | 1:50
-9.8e-06 | -9.8 | 6630.4 | 1:51
-1.01e-05 | -10.1 | 6682.2 | 1:51
-9.3e-06 | -9.3 | 6734 | 1:52
-1.03e-05 | -10.3 | 6785.8 | 1:53
-9.1e-06 | -9.1 | 6837.6 | 1:54
-8e-06 | -8 | 6889.4 | 1:55
-9.4e-06 | -9.4 | 6941.2 | 1:56
-9.2e-06 | -9.2 | 6993 | 1:57
-8.2e-06 | -8.2 | 7044.8 | 1:57
-9.6e-06 | -9.6 | 7096.6 | 1:58
-9.2e-06 | -9.2 | 7148.4 | 1:59
Output,RS232,On
Drift,off
Nines,8
Mode,Test0
Power On
Internal case temperature rises from 28 to 43 °C.
dU/dT= 1 uV/°C = 0.1 ppm/°C
15 uV