## 7081 10V Zero (front,8x9)
Terminal log file
| Date: 10.09.2011 - 9:21:47 | 10V 8-1/2 | Sigma | 8.3682e-07
Time,min | Vzero, V
0:00 | 9e-06 | 0
0:01 | 7.6e-06 | 55.1127
0:02 | 7.7e-06 | 110.2254
0:03 | 8.5e-06 | 165.338
0:04 | 8.3e-06 | 220.4507
0:05 | 8.7e-06 | 275.5634
0:06 | 7.7e-06 | 330.6761
0:06 | 9.1e-06 | 385.7887
0:07 | 7.9e-06 | 440.9014
0:08 | 9e-06 | 496.0141
0:09 | 8.6e-06 | 551.1268
0:10 | 7.9e-06 | 606.2394
0:11 | 9.5e-06 | 661.3521
0:12 | 9.4e-06 | 716.4648
0:13 | 8.5e-06 | 771.5775
0:14 | 8.8e-06 | 826.6901
0:15 | 8.7e-06 | 881.8028
0:16 | 6.2e-06 | 936.9155
0:17 | 6.6e-06 | 992.0282
0:17 | 6.4e-06 | 1047.1408
0:18 | 7.1e-06 | 1102.2535
0:19 | 6.6e-06 | 1157.3662
0:20 | 7.2e-06 | 1212.4789
0:21 | 6.9e-06 | 1267.5915
0:22 | 6.9e-06 | 1322.7042
0:23 | 6.8e-06 | 1377.8169
0:24 | 7.4e-06 | 1432.9296
0:25 | 7.6e-06 | 1488.0423
0:26 | 6.9e-06 | 1543.1549
0:27 | 6.6e-06 | 1598.2676
0:28 | 7.4e-06 | 1653.3803
0:28 | 7.8e-06 | 1708.493
0:29 | 7.6e-06 | 1763.6056
0:30 | 7.6e-06 | 1818.7183
0:31 | 7.6e-06 | 1873.831
0:32 | 9e-06 | 1928.9437
0:33 | 8e-06 | 1984.0563
0:34 | 8.7e-06 | 2039.169
0:35 | 8.2e-06 | 2094.2817
0:36 | 7.9e-06 | 2149.3944
0:37 | 8.2e-06 | 2204.507
0:38 | 8.2e-06 | 2259.6197
0:39 | 8.4e-06 | 2314.7324
0:39 | 9.1e-06 | 2369.8451
0:40 | 8.8e-06 | 2424.9577
0:41 | 8.7e-06 | 2480.0704
0:42 | 8.7e-06 | 2535.1831
0:43 | 8.8e-06 | 2590.2958
0:44 | 8e-06 | 2645.4085
0:45 | 9.1e-06 | 2700.5211
0:46 | 9.9e-06 | 2755.6338
0:47 | 7.8e-06 | 2810.7465
0:48 | 6.8e-06 | 2865.8592
0:49 | 7.7e-06 | 2920.9718
0:50 | 8e-06 | 2976.0845
0:51 | 8e-06 | 3031.1972
0:51 | 8.4e-06 | 3086.3099
0:52 | 8.5e-06 | 3141.4225
0:53 | 8.5e-06 | 3196.5352
0:54 | 8.4e-06 | 3251.6479
0:55 | 7.9e-06 | 3306.7606
0:56 | 7.9e-06 | 3361.8732
0:57 | 8.4e-06 | 3416.9859
0:58 | 8.5e-06 | 3472.0986
0:59 | 9e-06 | 3527.2113
1:00 | 8e-06 | 3582.3239
1:01 | 9.2e-06 | 3637.4366
1:02 | 8.4e-06 | 3692.5493
1:02 | 6.9e-06 | 3747.662
1:03 | 6.9e-06 | 3802.7746
1:04 | 6.9e-06 | 3857.8873