## 7081 Test10
| Date: 10.09.2011 - 10:43:20 | 10V 7-1/2
>12 hours preheating
Time | Test10, V
0:00 | 9.859
0:00 | 9.859
0:00 | 9.859
0:00 | 9.859
0:00 | 9.859
0:00 | 9.859
0:00 | 9.859
0:00 | 9.859
0:00 | 9.859
0:00 | 9.859
0:01 | 9.859
0:01 | 9.859
0:01 | 9.859
0:01 | 9.859
0:01 | 9.859
0:01 | 9.859
0:01 | 9.859
0:01 | 9.859
0:01 | 9.859
0:01 | 9.859
0:01 | 9.859
0:01 | 9.859
0:01 | 9.859
0:01 | 9.859
0:01 | 9.859
0:01 | 9.859
0:01 | 9.859
0:01 | 9.859
0:01 | 9.859
0:02 | 9.859
0:02 | 9.859
0:02 | 9.859
0:02 | 9.859
0:02 | 9.859
0:02 | 9.859
0:02 | 9.859
0:02 | 9.859
0:02 | 9.859
0:02 | 9.859
0:02 | 9.859
0:02 | 9.859
0:02 | 9.859
0:02 | 9.859
0:02 | 9.859
0:02 | 9.859
0:02 | 9.859
0:02 | 9.859
0:03 | 9.859
0:03 | 9.859
0:03 | 9.859
0:03 | 9.859
0:03 | 9.859
0:03 | 9.859
0:03 | 9.859
0:03 | 9.859
0:03 | 9.859
0:03 | 9.859
0:03 | 9.859
0:03 | 9.859
0:03 | 9.859
0:03 | 9.859
0:03 | 9.859
0:03 | 9.859
0:03 | 9.859
0:03 | 9.859
0:03 | 9.859
0:04 | 9.859
0:04 | 9.859
0:04 | 9.859
0:04 | 9.859
0:04 | 9.859
0:04 | 9.859
0:04 | 9.859
0:04 | 9.859
0:04 | 9.859
0:04 | 9.859
0:04 | 9.859
0:04 | 9.859
0:04 | 9.859
0:04 | 9.859
0:04 | 9.859
0:04 | 9.859
0:04 | 9.859
0:04 | 9.859
0:04 | 9.859
0:05 | 9.859
0:05 | 9.859
0:05 | 9.859
0:05 | 9.859
0:05 | 9.859
0:05 | 9.859
0:05 | 9.859
0:05 | 9.859
0:05 | 9.859
0:05 | 9.859
0:05 | 9.859
0:05 | 9.859
0:05 | 9.859
0:05 | 9.859
0:05 | 9.859
0:05 | 9.859
0:05 | 9.859
0:05 | 9.859
0:05 | 9.859
0:06 | 9.859
0:06 | 9.859
0:06 | 9.859
0:06 | 9.859
0:06 | 9.859
0:06 | 9.859
0:06 | 9.859
0:06 | 9.859
0:06 | 9.859
0:06 | 9.859
0:06 | 9.859
0:06 | 9.859
0:06 | 9.859
0:06 | 9.859
0:06 | 9.859
0:06 | 9.859
0:06 | 9.859
0:06 | 9.859
0:07 | 9.859
0:07 | 9.859
0:07 | 9.859
0:07 | 9.859
0:07 | 9.859
0:07 | 9.859
0:07 | 9.859
0:07 | 9.859
0:07 | 9.859
0:07 | 9.859
0:07 | 9.859
0:07 | 9.859
0:07 | 9.859
0:07 | 9.859
0:07 | 9.859
0:07 | 9.859
0:07 | 9.859
0:07 | 9.859
0:07 | 9.859
0:08 | 9.859
0:08 | 9.859
0:08 | 9.859
0:08 | 9.859
0:08 | 9.859
0:08 | 9.859
0:08 | 9.859
0:08 | 9.859
0:08 | 9.859
0:08 | 9.859
0:08 | 9.859
0:08 | 9.859
0:08 | 9.859
0:08 | 9.859
0:08 | 9.859
0:08 | 9.859
0:08 | 9.859
0:08 | 9.859
0:08 | 9.859
0:09 | 9.859
0:09 | 9.859
0:09 | 9.859
0:09 | 9.859
0:09 | 9.859
0:09 | 9.859
0:09 | 9.859
0:09 | 9.859
0:09 | 9.859
0:09 | 9.859
0:09 | 9.859
0:09 | 9.859
0:09 | 9.859
0:09 | 9.859
0:09 | 9.859
0:09 | 9.859
0:09 | 9.859
0:09 | 9.859
0:09 | 9.859
0:10 | 9.859
0:10 | 9.859
0:10 | 9.859
0:10 | 9.859
0:10 | 9.859
0:10 | 9.859
0:10 | 9.859
0:10 | 9.859
0:10 | 9.859
0:10 | 9.859
0:10 | 9.859
0:10 | 9.859
0:10 | 9.859
0:10 | 9.859
0:10 | 9.859
0:10 | 9.859
0:10 | 9.859
0:10 | 9.859
0:11 | 9.859
0:11 | 9.859
0:11 | 9.859
0:11 | 9.859
0:11 | 9.859
0:11 | 9.859
0:11 | 9.859
0:11 | 9.859
0:11 | 9.859
0:11 | 9.859
0:11 | 9.859
0:11 | 9.859
0:11 | 9.859
0:11 | 9.859
0:11 | 9.859
0:11 | 9.859
0:11 | 9.859
0:11 | 9.859
0:11 | 9.859
0:12 | 9.859
0:12 | 9.859
0:12 | 9.859
0:12 | 9.859
0:12 | 9.859
0:12 | 9.859
0:12 | 9.859
0:12 | 9.859
0:12 | 9.859
0:12 | 9.859
0:12 | 9.859
0:12 | 9.859
0:12 | 9.859
0:12 | 9.859
0:12 | 9.859
0:12 | 9.859
0:12 | 9.859
0:12 | 9.859
0:12 | 9.859
0:13 | 9.859
0:13 | 9.859
0:13 | 9.859
0:13 | 9.859
0:13 | 9.859
0:13 | 9.859
0:13 | 9.859
0:13 | 9.859
0:13 | 9.859
0:13 | 9.859
0:13 | 9.859
0:13 | 9.859
0:13 | 9.859
0:13 | 9.859
0:13 | 9.859
0:13 | 9.859
0:13 | 9.859
0:13 | 9.859
0:13 | 9.859
0:14 | 9.859
0:14 | 9.859
0:14 | 9.859
0:14 | 9.859
0:14 | 9.859
0:14 | 9.859
0:14 | 9.859
0:14 | 9.859
0:14 | 9.859
0:14 | 9.859
0:14 | 9.859
0:14 | 9.859
0:14 | 9.859
0:14 | 9.859
0:14 | 9.859
0:14 | 9.859
0:14 | 9.859
0:14 | 9.859
0:15 | 9.859
0:15 | 9.859
0:15 | 9.859
0:15 | 9.859
0:15 | 9.859
0:15 | 9.859
0:15 | 9.859
0:15 | 9.859
0:15 | 9.859
0:15 | 9.859
0:15 | 9.859
0:15 | 9.859
0:15 | 9.859
0:15 | 9.859
0:15 | 9.859
0:15 | 9.859
0:15 | 9.859
0:15 | 9.859
0:15 | 9.859
0:16 | 9.859
0:16 | 9.859
0:16 | 9.859
0:16 | 9.859
0:16 | 9.859
0:16 | 9.859
0:16 | 9.859
0:16 | 9.859
0:16 | 9.859
0:16 | 9.859
0:16 | 9.859
0:16 | 9.859
0:16 | 9.859
0:16 | 9.859
0:16 | 9.859
0:16 | 9.859
0:16 | 9.859
0:16 | 9.859
0:16 | 9.859
0:17 | 9.859
0:17 | 9.859
0:17 | 9.859
0:17 | 9.859
0:17 | 9.859
0:17 | 9.859
0:17 | 9.859
0:17 | 9.859
0:17 | 9.859
0:17 | 9.859
0:17 | 9.859
0:17 | 9.859
0:17 | 9.859
0:17 | 9.859
0:17 | 9.859
0:17 | 9.859
0:17 | 9.859
0:17 | 9.859
0:17 | 9.859
0:18 | 9.859
0:18 | 9.859
0:18 | 9.859
0:18 | 9.859
0:18 | 9.859
0:18 | 9.859
0:18 | 9.859
0:18 | 9.859
0:18 | 9.859
0:18 | 9.859
0:18 | 9.859
0:18 | 9.859
0:18 | 9.859
0:18 | 9.859
0:18 | 9.859
0:18 | 9.859
0:18 | 9.859
0:18 | 9.859
0:19 | 9.859
0:19 | 9.859
0:19 | 9.859
0:19 | 9.859
0:19 | 9.859
0:19 | 9.859
0:19 | 9.859
0:19 | 9.859
0:19 | 9.859
0:19 | 9.859
0:19 | 9.859
0:19 | 9.859
0:19 | 9.859
0:19 | 9.859
0:19 | 9.859
0:19 | 9.859
0:19 | 9.859
0:19 | 9.859
0:19 | 9.859
0:20 | 9.859
0:20 | 9.859
0:20 | 9.859
0:20 | 9.859
0:20 | 9.859
0:20 | 9.859
0:20 | 9.859
0:20 | 9.859
0:20 | 9.859
0:20 | 9.859
0:20 | 9.859
0:20 | 9.859
0:20 | 9.859
0:20 | 9.859
0:20 | 9.859
0:20 | 9.859
0:20 | 9.859
0:20 | 9.859
0:20 | 9.859
0:21 | 9.859
0:21 | 9.859
0:21 | 9.859
0:21 | 9.859
0:21 | 9.859
0:21 | 9.859
0:21 | 9.859
0:21 | 9.859
0:21 | 9.859
0:21 | 9.859
0:21 | 9.859
0:21 | 9.859
0:21 | 9.859
0:21 | 9.859
0:21 | 9.859
0:21 | 9.859
0:21 | 9.859
0:21 | 9.859
0:21 | 9.859
0:22 | 9.859
0:22 | 9.859
0:22 | 9.859
0:22 | 9.859
0:22 | 9.859
0:22 | 9.859
0:22 | 9.859
0:22 | 9.859
0:22 | 9.859
0:22 | 9.859
0:22 | 9.859
0:22 | 9.859
0:22 | 9.859
0:22 | 9.859
0:22 | 9.859
0:22 | 9.859
0:22 | 9.859
0:22 | 9.859
0:23 | 9.859
0:23 | 9.859
0:23 | 9.859
0:23 | 9.859
0:23 | 9.859
0:23 | 9.859
0:23 | 9.859
0:23 | 9.859
0:23 | 9.859
0:23 | 9.859
0:23 | 9.859
0:23 | 9.859
0:23 | 9.859
0:23 | 9.859
0:23 | 9.859
0:23 | 9.859
0:23 | 9.859
0:23 | 9.859
0:23 | 9.859
0:24 | 9.859
0:24 | 9.859
0:24 | 9.859
0:24 | 9.859
0:24 | 9.859
0:24 | 9.859
0:24 | 9.859
0:24 | 9.859
0:24 | 9.859
0:24 | 9.859
0:24 | 9.859
0:24 | 9.859
0:24 | 9.859
0:24 | 9.859
0:24 | 9.859
0:24 | 9.859
0:24 | 9.859
0:24 | 9.859
0:24 | 9.859
0:25 | 9.859
0:25 | 9.859
0:25 | 9.859
0:25 | 9.859
0:25 | 9.859
0:25 | 9.859
0:25 | 9.859
0:25 | 9.859
0:25 | 9.859
0:25 | 9.859
0:25 | 9.859
0:25 | 9.859
0:25 | 9.859
0:25 | 9.859
0:25 | 9.859
0:25 | 9.859
0:25 | 9.859
0:25 | 9.859
0:25 | 9.859
0:26 | 9.859
0:26 | 9.859
0:26 | 9.859
0:26 | 9.859
0:26 | 9.859
0:26 | 9.859
0:26 | 9.859
0:26 | 9.859
0:26 | 9.859
0:26 | 9.859
0:26 | 9.859
0:26 | 9.859
0:26 | 9.859
0:26 | 9.859
0:26 | 9.859
0:26 | 9.859
0:26 | 9.859
0:26 | 9.859
0:27 | 9.859
0:27 | 9.859
0:27 | 9.859
0:27 | 9.859
0:27 | 9.859
0:27 | 9.859
0:27 | 9.859
0:27 | 9.859
0:27 | 9.859
0:27 | 9.859
0:27 | 9.859
0:27 | 9.859
0:27 | 9.859
0:27 | 9.859
0:27 | 9.859
0:27 | 9.859
0:27 | 9.859
0:27 | 9.859
0:27 | 9.859
0:28 | 9.859
0:28 | 9.859
0:28 | 9.859
0:28 | 9.859
0:28 | 9.859
0:28 | 9.859
0:28 | 9.859
0:28 | 9.859
0:28 | 9.859
0:28 | 9.859
0:28 | 9.859
0:28 | 9.859
0:28 | 9.859
0:28 | 9.859
0:28 | 9.859
0:28 | 9.859
0:28 | 9.859
0:28 | 9.859
0:28 | 9.859
0:29 | 9.859
0:29 | 9.859
0:29 | 9.859
0:29 | 9.859
0:29 | 9.859
0:29 | 9.859
0:29 | 9.859
0:29 | 9.859
0:29 | 9.859
0:29 | 9.859
0:29 | 9.859
0:29 | 9.859
0:29 | 9.859
0:29 | 9.859
0:29 | 9.859
0:29 | 9.859
0:29 | 9.859
0:29 | 9.859
0:29 | 9.859
0:30 | 9.859
0:30 | 9.859
0:30 | 9.859
0:30 | 9.859
0:30 | 9.859
0:30 | 9.859
0:30 | 9.859
0:30 | 9.859
0:30 | 9.859
0:30 | 9.859
0:30 | 9.859
0:30 | 9.859
0:30 | 9.859
0:30 | 9.859
0:30 | 9.859
0:30 | 9.859
0:30 | 9.859
0:30 | 9.859
0:31 | 9.859
0:31 | 9.859
0:31 | 9.859
0:31 | 9.859
0:31 | 9.859
0:31 | 9.859
0:31 | 9.859
0:31 | 9.859
0:31 | 9.859
0:31 | 9.859
0:31 | 9.859
0:31 | 9.859
0:31 | 9.859
0:31 | 9.859
0:31 | 9.859
0:31 | 9.859
0:31 | 9.859
0:31 | 9.859
0:31 | 9.859
0:32 | 9.859
0:32 | 9.859
0:32 | 9.859
0:32 | 9.859
0:32 | 9.859
0:32 | 9.859
0:32 | 9.859
0:32 | 9.859
0:32 | 9.859
0:32 | 9.859
0:32 | 9.859
0:32 | 9.859
0:32 | 9.859
0:32 | 9.859
0:32 | 9.859
0:32 | 9.859
0:32 | 9.859
0:32 | 9.859
0:32 | 9.859
0:33 | 9.859
0:33 | 9.859
0:33 | 9.859
0:33 | 9.859
0:33 | 9.859
0:33 | 9.859
0:33 | 9.859
0:33 | 9.859
0:33 | 9.859
0:33 | 9.859
0:33 | 9.859
0:33 | 9.859
0:33 | 9.859
0:33 | 9.859
0:33 | 9.859
0:33 | 9.859
0:33 | 9.859
0:33 | 9.859
0:33 | 9.859
0:34 | 9.859
0:34 | 9.859
0:34 | 9.859
0:34 | 9.859
0:34 | 9.859
0:34 | 9.859
0:34 | 9.859
0:34 | 9.859
0:34 | 9.859
0:34 | 9.859
0:34 | 9.859
0:34 | 9.859
0:34 | 9.859
0:34 | 9.859
0:34 | 9.859
0:34 | 9.859
0:34 | 9.859
0:34 | 9.859
0:35 | 9.859
0:35 | 9.859
0:35 | 9.859
0:35 | 9.859
0:35 | 9.859
0:35 | 9.859
0:35 | 9.859
0:35 | 9.859
0:35 | 9.859
0:35 | 9.859
0:35 | 9.859
0:35 | 9.859
0:35 | 9.859
0:35 | 9.859
0:35 | 9.859
0:35 | 9.859
0:35 | 9.859
0:35 | 9.859
0:35 | 9.859
0:36 | 9.859
0:36 | 9.859
0:36 | 9.859
0:36 | 9.859
0:36 | 9.859
0:36 | 9.859
0:36 | 9.859
0:36 | 9.859
0:36 | 9.859
0:36 | 9.859
0:36 | 9.859
0:36 | 9.859
0:36 | 9.859
0:36 | 9.859
0:36 | 9.859
0:36 | 9.859
0:36 | 9.859
0:36 | 9.859
0:36 | 9.859
0:37 | 9.859
0:37 | 9.859
0:37 | 9.859
0:37 | 9.859
0:37 | 9.859
0:37 | 9.859
0:37 | 9.859
0:37 | 9.859
0:37 | 9.859
0:37 | 9.859
0:37 | 9.859
0:37 | 9.859
0:37 | 9.859
0:37 | 9.859
0:37 | 9.859
0:37 | 9.859
0:37 | 9.859
0:37 | 9.859
0:37 | 9.859
0:38 | 9.859
0:38 | 9.859
0:38 | 9.859
0:38 | 9.859
0:38 | 9.859
0:38 | 9.859
0:38 | 9.859
0:38 | 9.859
0:38 | 9.859
0:38 | 9.859
0:38 | 9.859
0:38 | 9.859
0:38 | 9.859
0:38 | 9.859
0:38 | 9.859
0:38 | 9.859
0:38 | 9.859
0:38 | 9.859
0:39 | 9.859
0:39 | 9.859
0:39 | 9.859
0:39 | 9.859
0:39 | 9.859
0:39 | 9.859
0:39 | 9.859
0:39 | 9.859
0:39 | 9.859
0:39 | 9.859
0:39 | 9.859
0:39 | 9.859
0:39 | 9.859
0:39 | 9.859
0:39 | 9.859
0:39 | 9.859
0:39 | 9.859
0:39 | 9.859
0:39 | 9.859
0:40 | 9.859
0:40 | 9.859
0:40 | 9.859
0:40 | 9.859
0:40 | 9.859
0:40 | 9.859
0:40 | 9.859
0:40 | 9.859
0:40 | 9.859
0:40 | 9.859
0:40 | 9.859
0:40 | 9.859
0:40 | 9.859
0:40 | 9.859
0:40 | 9.859
0:40 | 9.859
0:40 | 9.859
0:40 | 9.859
0:40 | 9.859
0:41 | 9.859
0:41 | 9.859
0:41 | 9.859
0:41 | 9.859
0:41 | 9.859
0:41 | 9.859
0:41 | 9.859
0:41 | 9.859
0:41 | 9.859
0:41 | 9.859
0:41 | 9.859
0:41 | 9.859
0:41 | 9.859
0:41 | 9.859
0:41 | 9.859
0:41 | 9.859
0:41 | 9.859
0:41 | 9.859
0:41 | 9.859
0:42 | 9.859
0:42 | 9.859
0:42 | 9.859
0:42 | 9.859
0:42 | 9.859
0:42 | 9.859
0:42 | 9.859
0:42 | 9.859
0:42 | 9.859
0:42 | 9.859
0:42 | 9.859
0:42 | 9.859
0:42 | 9.859
0:42 | 9.859
0:42 | 9.859
0:42 | 9.859
0:42 | 9.859
0:42 | 9.859
0:43 | 9.859
0:43 | 9.859
0:43 | 9.859
0:43 | 9.859
0:43 | 9.859
0:43 | 9.859
0:43 | 9.859
0:43 | 9.859
0:43 | 9.859
0:43 | 9.859
0:43 | 9.859
0:43 | 9.859
0:43 | 9.859
0:43 | 9.859
0:43 | 9.859
0:43 | 9.859
0:43 | 9.859
0:43 | 9.859
0:43 | 9.859
0:44 | 9.859
0:44 | 9.859
0:44 | 9.859
0:44 | 9.859
0:44 | 9.859
0:44 | 9.859
0:44 | 9.859
0:44 | 9.859
0:44 | 9.859
0:44 | 9.859
0:44 | 9.859
0:44 | 9.859
0:44 | 9.859
0:44 | 9.859
0:44 | 9.859
0:44 | 9.859
0:44 | 9.859
0:44 | 9.859
0:44 | 9.859
0:45 | 9.859
0:45 | 9.859
0:45 | 9.859
0:45 | 9.859
0:45 | 9.859
0:45 | 9.859
0:45 | 9.859
0:45 | 9.859
0:45 | 9.859
0:45 | 9.859
0:45 | 9.859
0:45 | 9.859
0:45 | 9.859
0:45 | 9.859
0:45 | 9.859
0:45 | 9.859
0:45 | 9.859
0:45 | 9.859
0:45 | 9.859
0:46 | 9.859
0:46 | 9.859
0:46 | 9.859
0:46 | 9.859
0:46 | 9.859
0:46 | 9.859
0:46 | 9.859
0:46 | 9.859
0:46 | 9.859
0:46 | 9.859
0:46 | 9.859
0:46 | 9.859
0:46 | 9.859
0:46 | 9.859
0:46 | 9.859
0:46 | 9.859
0:46 | 9.859
0:46 | 9.859
0:47 | 9.859
0:47 | 9.859
0:47 | 9.859
0:47 | 9.859
0:47 | 9.859
0:47 | 9.859
0:47 | 9.859
0:47 | 9.859
0:47 | 9.859
0:47 | 9.859
0:47 | 9.859
0:47 | 9.859
0:47 | 9.859
0:47 | 9.859
0:47 | 9.859
0:47 | 9.859
0:47 | 9.859
0:47 | 9.859
0:47 | 9.859
0:48 | 9.859
0:48 | 9.859
0:48 | 9.859
0:48 | 9.859
0:48 | 9.859
0:48 | 9.859
0:48 | 9.859
0:48 | 9.859
0:48 | 9.859
0:48 | 9.859
0:48 | 9.859
0:48 | 9.859
0:48 | 9.859
0:48 | 9.859
0:48 | 9.859
0:48 | 9.859
0:48 | 9.859
0:48 | 9.859
0:48 | 9.859
0:49 | 9.859
0:49 | 9.859
0:49 | 9.859
0:49 | 9.859
0:49 | 9.859
0:49 | 9.859
0:49 | 9.859
0:49 | 9.859
0:49 | 9.859
0:49 | 9.859
0:49 | 9.859
0:49 | 9.859
0:49 | 9.859
0:49 | 9.859
0:49 | 9.859
0:49 | 9.859
0:49 | 9.859
0:49 | 9.859
0:49 | 9.859
0:50 | 9.859
0:50 | 9.859
0:50 | 9.859
0:50 | 9.859
0:50 | 9.859
0:50 | 9.859
0:50 | 9.859
0:50 | 9.859
0:50 | 9.859
0:50 | 9.859
0:50 | 9.859
0:50 | 9.859
0:50 | 9.859
0:50 | 9.859
0:50 | 9.859
0:50 | 9.859
0:50 | 9.859
0:50 | 9.859
0:51 | 9.859
0:51 | 9.859
0:51 | 9.859
0:51 | 9.859
0:51 | 9.859
0:51 | 9.859
0:51 | 9.859
0:51 | 9.859
0:51 | 9.859
0:51 | 9.859
0:51 | 9.859
0:51 | 9.859
0:51 | 9.859
0:51 | 9.859
0:51 | 9.859
0:51 | 9.859
0:51 | 9.859
0:51 | 9.859
0:51 | 9.859
0:52 | 9.859
0:52 | 9.859
0:52 | 9.859
0:52 | 9.859
0:52 | 9.859
0:52 | 9.859
0:52 | 9.859
0:52 | 9.859
0:52 | 9.859
0:52 | 9.859
0:52 | 9.859
0:52 | 9.859
0:52 | 9.859
0:52 | 9.859
0:52 | 9.859
0:52 | 9.859
0:52 | 9.859
0:52 | 9.859
0:52 | 9.859
0:53 | 9.859
0:53 | 9.859
0:53 | 9.859
0:53 | 9.859
0:53 | 9.859
0:53 | 9.859
0:53 | 9.859
0:53 | 9.859
0:53 | 9.859
0:53 | 9.859
0:53 | 9.859
0:53 | 9.859
0:53 | 9.859
0:53 | 9.859
0:53 | 9.859
0:53 | 9.859
0:53 | 9.859
0:53 | 9.859
0:53 | 9.859
0:54 | 9.859
0:54 | 9.859
0:54 | 9.859
0:54 | 9.859
0:54 | 9.859
0:54 | 9.859
0:54 | 9.859
0:54 | 9.859
0:54 | 9.859
0:54 | 9.859
0:54 | 9.859
0:54 | 9.859
0:54 | 9.859
0:54 | 9.859
0:54 | 9.859
0:54 | 9.859
0:54 | 9.859
0:54 | 9.859
0:55 | 9.859
0:55 | 9.859
0:55 | 9.859
0:55 | 9.859
0:55 | 9.859
0:55 | 9.859
0:55 | 9.859
0:55 | 9.859
0:55 | 9.859
0:55 | 9.859
0:55 | 9.859
0:55 | 9.859
0:55 | 9.859
0:55 | 9.859
0:55 | 9.859
0:55 | 9.859
0:55 | 9.859
0:55 | 9.859
0:55 | 9.859
0:56 | 9.859
0:56 | 9.859
0:56 | 9.859
0:56 | 9.859
0:56 | 9.859
0:56 | 9.859
0:56 | 9.859
0:56 | 9.859
0:56 | 9.859
0:56 | 9.859
0:56 | 9.859
0:56 | 9.859
0:56 | 9.859
0:56 | 9.859
0:56 | 9.859
0:56 | 9.859
0:56 | 9.859
0:56 | 9.859
0:56 | 9.859
0:57 | 9.859
0:57 | 9.859
0:57 | 9.859
0:57 | 9.859
0:57 | 9.859
0:57 | 9.859
0:57 | 9.859
0:57 | 9.859
0:57 | 9.859
0:57 | 9.859
0:57 | 9.859
0:57 | 9.859
0:57 | 9.859
0:57 | 9.859
0:57 | 9.859
0:57 | 9.859
0:57 | 9.859
0:57 | 9.859
0:57 | 9.859
0:58 | 9.859
0:58 | 9.859
0:58 | 9.859
0:58 | 9.859
0:58 | 9.859
0:58 | 9.859
0:58 | 9.859
0:58 | 9.859
0:58 | 9.859
0:58 | 9.859
0:58 | 9.859
0:58 | 9.859
0:58 | 9.859
0:58 | 9.859
0:58 | 9.859
0:58 | 9.859
0:58 | 9.859
0:58 | 9.859
0:59 | 9.859
0:59 | 9.859
0:59 | 9.859
0:59 | 9.859
0:59 | 9.859
0:59 | 9.859
0:59 | 9.859
0:59 | 9.859
0:59 | 9.859
0:59 | 9.859
0:59 | 9.859
0:59 | 9.859
0:59 | 9.859
0:59 | 9.859
0:59 | 9.859
0:59 | 9.859
0:59 | 9.859
0:59 | 9.859
0:59 | 9.859
1:00 | 9.859
1:00 | 9.859
1:00 | 9.859
1:00 | 9.859
1:00 | 9.859
1:00 | 9.859
1:00 | 9.859
1:00 | 9.859
1:00 | 9.859
1:00 | 9.859
1:00 | 9.859
1:00 | 9.859
1:00 | 9.859
1:00 | 9.859
1:00 | 9.859
1:00 | 9.859
1:00 | 9.859
1:00 | 9.859
1:00 | 9.859
1:01 | 9.859
1:01 | 9.859
1:01 | 9.859
1:01 | 9.859
1:01 | 9.859
1:01 | 9.859
1:01 | 9.859
1:01 | 9.859
1:01 | 9.859
1:01 | 9.859
1:01 | 9.859
1:01 | 9.859
1:01 | 9.859
1:01 | 9.859
1:01 | 9.859
1:01 | 9.859
1:01 | 9.859
1:01 | 9.859
1:01 | 9.859
1:02 | 9.859
1:02 | 9.859
1:02 | 9.859
1:02 | 9.859
1:02 | 9.859
1:02 | 9.859
1:02 | 9.859
1:02 | 9.859
1:02 | 9.859
1:02 | 9.859
1:02 | 9.859
1:02 | 9.859
1:02 | 9.859
1:02 | 9.859
1:02 | 9.859
1:02 | 9.859
1:02 | 9.859
1:02 | 9.859
1:03 | 9.859
1:03 | 9.859
1:03 | 9.859
1:03 | 9.859
1:03 | 9.859
1:03 | 9.859
1:03 | 9.859
1:03 | 9.859
1:03 | 9.859
1:03 | 9.859
1:03 | 9.859
1:03 | 9.859
1:03 | 9.859
1:03 | 9.859
1:03 | 9.859
1:03 | 9.859
1:03 | 9.859
1:03 | 9.859
1:03 | 9.859
1:04 | 9.859
1:04 | 9.859
1:04 | 9.859
1:04 | 9.859
1:04 | 9.859
1:04 | 9.859
1:04 | 9.859
1:04 | 9.859
1:04 | 9.859
1:04 | 9.859
1:04 | 9.859
1:04 | 9.859
1:04 | 9.859
1:04 | 9.859
1:04 | 9.859
1:04 | 9.859
1:04 | 9.859
1:04 | 9.859
1:04 | 9.859
1:05 | 9.859
1:05 | 9.859
1:05 | 9.859
1:05 | 9.859
1:05 | 9.859
1:05 | 9.859
1:05 | 9.859
1:05 | 9.859
1:05 | 9.859
1:05 | 9.859
1:05 | 9.859
1:05 | 9.859
1:05 | 9.859
1:05 | 9.859
1:05 | 9.859
1:05 | 9.859
1:05 | 9.859
1:05 | 9.859
1:05 | 9.859
1:06 | 9.859
1:06 | 9.859
1:06 | 9.859
1:06 | 9.859
1:06 | 9.859
1:06 | 9.859
1:06 | 9.859
1:06 | 9.859
1:06 | 9.859
1:06 | 9.859
1:06 | 9.859
1:06 | 9.859
1:06 | 9.859
1:06 | 9.859
1:06 | 9.859
1:06 | 9.859
1:06 | 9.859
1:06 | 9.859
1:07 | 9.859
1:07 | 9.859
1:07 | 9.859
1:07 | 9.859
1:07 | 9.859
1:07 | 9.859
1:07 | 9.859
1:07 | 9.859
1:07 | 9.859
1:07 | 9.859
1:07 | 9.859
1:07 | 9.859
1:07 | 9.859
1:07 | 9.859
1:07 | 9.859
1:07 | 9.859
1:07 | 9.859
1:07 | 9.859
1:07 | 9.859
1:08 | 9.859
1:08 | 9.859
1:08 | 9.859
1:08 | 9.859
1:08 | 9.859
1:08 | 9.859
1:08 | 9.859
1:08 | 9.859
1:08 | 9.859
1:08 | 9.859
1:08 | 9.859
1:08 | 9.859
1:08 | 9.859
1:08 | 9.859
1:08 | 9.859
1:08 | 9.859
1:08 | 9.859
1:08 | 9.859
1:08 | 9.859
1:09 | 9.859
1:09 | 9.859
1:09 | 9.859
1:09 | 9.859
1:09 | 9.859
1:09 | 9.859
1:09 | 9.859
1:09 | 9.859
1:09 | 9.859
1:09 | 9.859
1:09 | 9.859
1:09 | 9.859
1:09 | 9.859
1:09 | 9.859
1:09 | 9.859
1:09 | 9.859
1:09 | 9.859
1:09 | 9.859
1:09 | 9.859
1:10 | 9.859
1:10 | 9.859
1:10 | 9.859
1:10 | 9.859
1:10 | 9.859
1:10 | 9.859
1:10 | 9.859
1:10 | 9.859
1:10 | 9.859
1:10 | 9.859
1:10 | 9.859
1:10 | 9.859
1:10 | 9.859
1:10 | 9.859
1:10 | 9.859
1:10 | 9.859
1:10 | 9.859
1:10 | 9.859
1:11 | 9.859
1:11 | 9.859
1:11 | 9.859
1:11 | 9.859
1:11 | 9.859
1:11 | 9.859
1:11 | 9.859
1:11 | 9.859
1:11 | 9.859
1:11 | 9.859
1:11 | 9.859
1:11 | 9.859
1:11 | 9.859
1:11 | 9.859
1:11 | 9.859
1:11 | 9.859
1:11 | 9.859
1:11 | 9.859
1:11 | 9.859
1:12 | 9.859
1:12 | 9.859
1:12 | 9.859
1:12 | 9.859
1:12 | 9.859
1:12 | 9.859
1:12 | 9.859
1:12 | 9.859
1:12 | 9.859
1:12 | 9.859
1:12 | 9.859
1:12 | 9.859
1:12 | 9.859
1:12 | 9.859
1:12 | 9.859
1:12 | 9.859
1:12 | 9.859
1:12 | 9.859
1:12 | 9.859
1:13 | 9.859
1:13 | 9.859
1:13 | 9.859
1:13 | 9.859
1:13 | 9.859
1:13 | 9.859
1:13 | 9.859
1:13 | 9.859
1:13 | 9.859
1:13 | 9.859
1:13 | 9.859
1:13 | 9.859
1:13 | 9.859
1:13 | 9.859
1:13 | 9.859
1:13 | 9.859
1:13 | 9.859
1:13 | 9.859
1:13 | 9.859
1:14 | 9.859
1:14 | 9.859
1:14 | 9.859
1:14 | 9.859
1:14 | 9.859
1:14 | 9.859
1:14 | 9.859
1:14 | 9.859
1:14 | 9.859
1:14 | 9.859
1:14 | 9.859
1:14 | 9.859
1:14 | 9.859
1:14 | 9.859
1:14 | 9.859
1:14 | 9.859
1:14 | 9.859
1:14 | 9.859
1:15 | 9.859
1:15 | 9.859
1:15 | 9.859
1:15 | 9.859
1:15 | 9.859
1:15 | 9.859
1:15 | 9.859
1:15 | 9.859
1:15 | 9.859
1:15 | 9.859
1:15 | 9.859
1:15 | 9.859
1:15 | 9.859
1:15 | 9.859
1:15 | 9.859
1:15 | 9.859
1:15 | 9.859
1:15 | 9.859
1:15 | 9.859
1:16 | 9.859
1:16 | 9.859
1:16 | 9.859
1:16 | 9.859
1:16 | 9.859
1:16 | 9.859
1:16 | 9.859
1:16 | 9.859
1:16 | 9.859
1:16 | 9.859
1:16 | 9.859
1:16 | 9.859
1:16 | 9.859
1:16 | 9.859
1:16 | 9.859
1:16 | 9.859
1:16 | 9.859
1:16 | 9.859
1:16 | 9.859
1:17 | 9.859
1:17 | 9.859
1:17 | 9.859
1:17 | 9.859
1:17 | 9.859
1:17 | 9.859
1:17 | 9.859
1:17 | 9.859
1:17 | 9.859
1:17 | 9.859
1:17 | 9.859
1:17 | 9.859
1:17 | 9.859
1:17 | 9.859
1:17 | 9.859
1:17 | 9.859
1:17 | 9.859
1:17 | 9.859
1:17 | 9.859
1:18 | 9.859
1:18 | 9.859
1:18 | 9.859
1:18 | 9.859
1:18 | 9.859
1:18 | 9.859
1:18 | 9.859
1:18 | 9.859
1:18 | 9.859
1:18 | 9.859
1:18 | 9.859
1:18 | 9.859
1:18 | 9.859
1:18 | 9.859
1:18 | 9.859
1:18 | 9.859
1:18 | 9.859
1:18 | 9.859
1:19 | 9.859
1:19 | 9.859
1:19 | 9.859
1:19 | 9.859
1:19 | 9.859
1:19 | 9.859
1:19 | 9.859
1:19 | 9.859
1:19 | 9.859
1:19 | 9.859
1:19 | 9.859
1:19 | 9.859
1:19 | 9.859
1:19 | 9.859
1:19 | 9.859
1:19 | 9.859
1:19 | 9.859
1:19 | 9.859
1:19 | 9.859
1:20 | 9.859
1:20 | 9.859
1:20 | 9.859
1:20 | 9.859
1:20 | 9.859
1:20 | 9.859
1:20 | 9.859
1:20 | 9.859
1:20 | 9.859
1:20 | 9.859
1:20 | 9.859
1:20 | 9.859
1:20 | 9.859
1:20 | 9.859
1:20 | 9.859
1:20 | 9.859
1:20 | 9.859
1:20 | 9.859
1:20 | 9.859
1:21 | 9.859
1:21 | 9.859
1:21 | 9.859
1:21 | 9.859
1:21 | 9.859
1:21 | 9.859
1:21 | 9.859
1:21 | 9.859
1:21 | 9.859
1:21 | 9.859
1:21 | 9.859
1:21 | 9.859
1:21 | 9.859
1:21 | 9.859
1:21 | 9.859
1:21 | 9.859
1:21 | 9.859
1:21 | 9.859
1:21 | 9.859
1:22 | 9.859
1:22 | 9.859
1:22 | 9.859
1:22 | 9.859
1:22 | 9.859
1:22 | 9.859
1:22 | 9.859
1:22 | 9.859
1:22 | 9.859
1:22 | 9.859
1:22 | 9.859
1:22 | 9.859
1:22 | 9.859
1:22 | 9.859
1:22 | 9.859
1:22 | 9.859
1:22 | 9.859
1:22 | 9.859
1:23 | 9.859
1:23 | 9.859
1:23 | 9.859
1:23 | 9.859
1:23 | 9.859
1:23 | 9.859
1:23 | 9.859
1:23 | 9.859
1:23 | 9.859
1:23 | 9.859
1:23 | 9.859
1:23 | 9.859
1:23 | 9.859
1:23 | 9.859
1:23 | 9.859
1:23 | 9.859
1:23 | 9.859
1:23 | 9.859
1:23 | 9.859
1:24 | 9.859
1:24 | 9.859
1:24 | 9.859
1:24 | 9.859
1:24 | 9.859
1:24 | 9.859
1:24 | 9.859
1:24 | 9.859
1:24 | 9.859
1:24 | 9.859
1:24 | 9.859
1:24 | 9.859
1:24 | 9.859
1:24 | 9.859
1:24 | 9.859
1:24 | 9.859
1:24 | 9.859
1:24 | 9.859
1:24 | 9.859
1:25 | 9.859
1:25 | 9.859
1:25 | 9.859
1:25 | 9.859
1:25 | 9.859
1:25 | 9.859
1:25 | 9.859
1:25 | 9.859
1:25 | 9.859
1:25 | 9.859
1:25 | 9.859
1:25 | 9.859
1:25 | 9.859
1:25 | 9.859
1:25 | 9.859
1:25 | 9.859
1:25 | 9.859
1:25 | 9.859
1:25 | 9.859
1:26 | 9.859
1:26 | 9.859
1:26 | 9.859
1:26 | 9.859
1:26 | 9.859
1:26 | 9.859
1:26 | 9.859
1:26 | 9.859
1:26 | 9.859
1:26 | 9.859
1:26 | 9.859
1:26 | 9.859
1:26 | 9.859
1:26 | 9.859
1:26 | 9.859
1:26 | 9.859
1:26 | 9.859
1:26 | 9.859
1:27 | 9.859
1:27 | 9.859
1:27 | 9.859
1:27 | 9.859
1:27 | 9.859
1:27 | 9.859
1:27 | 9.859
1:27 | 9.859
1:27 | 9.859
1:27 | 9.859
1:27 | 9.859
1:27 | 9.859
1:27 | 9.859
1:27 | 9.859
1:27 | 9.859
1:27 | 9.859
1:27 | 9.859
1:27 | 9.859
1:27 | 9.859
1:28 | 9.859
1:28 | 9.859
1:28 | 9.859
1:28 | 9.859
1:28 | 9.859
1:28 | 9.859
1:28 | 9.859
1:28 | 9.859
1:28 | 9.859
1:28 | 9.859
1:28 | 9.859
1:28 | 9.859
1:28 | 9.859
1:28 | 9.859
1:28 | 9.859
1:28 | 9.859
1:28 | 9.859
1:28 | 9.859
1:28 | 9.859
1:29 | 9.859
1:29 | 9.859
1:29 | 9.859
1:29 | 9.859
1:29 | 9.859
1:29 | 9.859
1:29 | 9.859
1:29 | 9.859
1:29 | 9.859
1:29 | 9.859
1:29 | 9.859
1:29 | 9.859
1:29 | 9.859
1:29 | 9.859
1:29 | 9.859
1:29 | 9.859
1:29 | 9.859
1:29 | 9.859
1:29 | 9.859
1:30 | 9.859
1:30 | 9.859
1:30 | 9.859
1:30 | 9.859
1:30 | 9.859
1:30 | 9.859
1:30 | 9.859
1:30 | 9.859
1:30 | 9.859
1:30 | 9.859
1:30 | 9.859
1:30 | 9.859
1:30 | 9.859
1:30 | 9.859
1:30 | 9.859
1:30 | 9.859
1:30 | 9.859
1:30 | 9.859
1:31 | 9.859
1:31 | 9.859
1:31 | 9.859
1:31 | 9.859
1:31 | 9.859
1:31 | 9.859
1:31 | 9.859
1:31 | 9.859
1:31 | 9.859
1:31 | 9.859
1:31 | 9.859
1:31 | 9.859
1:31 | 9.859
1:31 | 9.859
1:31 | 9.859
1:31 | 9.859
1:31 | 9.859
1:31 | 9.859
1:31 | 9.859
1:32 | 9.859
1:32 | 9.859
1:32 | 9.859
1:32 | 9.859
1:32 | 9.859
1:32 | 9.859
1:32 | 9.859
1:32 | 9.859
1:32 | 9.859
1:32 | 9.859
1:32 | 9.859
1:32 | 9.859
1:32 | 9.859
1:32 | 9.859
1:32 | 9.859
1:32 | 9.859
1:32 | 9.859
1:32 | 9.859
1:32 | 9.859
1:33 | 9.859
1:33 | 9.859
1:33 | 9.859
1:33 | 9.859
1:33 | 9.859
1:33 | 9.859
1:33 | 9.859
1:33 | 9.859
1:33 | 9.859
1:33 | 9.859
1:33 | 9.859
1:33 | 9.859
1:33 | 9.859
1:33 | 9.859
1:33 | 9.859
1:33 | 9.859
1:33 | 9.859
1:33 | 9.859
1:33 | 9.859
1:34 | 9.859
1:34 | 9.859
1:34 | 9.859
1:34 | 9.859
1:34 | 9.859
1:34 | 9.859
1:34 | 9.859
1:34 | 9.859
1:34 | 9.859
1:34 | 9.859
1:34 | 9.859
1:34 | 9.859
1:34 | 9.859
1:34 | 9.859
1:34 | 9.859
1:34 | 9.859
1:34 | 9.859
1:34 | 9.859
1:35 | 9.859
1:35 | 9.859
1:35 | 9.859
1:35 | 9.859
1:35 | 9.859
1:35 | 9.859
1:35 | 9.859
1:35 | 9.859
1:35 | 9.859
1:35 | 9.859
1:35 | 9.859
1:35 | 9.859
1:35 | 9.859
1:35 | 9.859
1:35 | 9.859
1:35 | 9.859
1:35 | 9.859
1:35 | 9.859
1:35 | 9.859
1:36 | 9.859
1:36 | 9.859
1:36 | 9.859
1:36 | 9.859
1:36 | 9.859
1:36 | 9.859
1:36 | 9.859
1:36 | 9.859
1:36 | 9.859
1:36 | 9.859
1:36 | 9.859
1:36 | 9.859
1:36 | 9.859
1:36 | 9.859
1:36 | 9.859
1:36 | 9.859
1:36 | 9.859
1:36 | 9.859
1:36 | 9.859
1:37 | 9.859
1:37 | 9.859
1:37 | 9.859
1:37 | 9.859
1:37 | 9.859
1:37 | 9.859
1:37 | 9.859
1:37 | 9.859
1:37 | 9.859
1:37 | 9.859
1:37 | 9.859
1:37 | 9.859
1:37 | 9.859
1:37 | 9.859
1:37 | 9.859
1:37 | 9.859
1:37 | 9.859
1:37 | 9.859
1:37 | 9.859
1:38 | 9.859
1:38 | 9.859
1:38 | 9.859
1:38 | 9.859
1:38 | 9.859
1:38 | 9.859
1:38 | 9.859
1:38 | 9.859
1:38 | 9.859
1:38 | 9.859
1:38 | 9.859
1:38 | 9.859
1:38 | 9.859
1:38 | 9.859
1:38 | 9.859
1:38 | 9.859
1:38 | 9.859
1:38 | 9.859
1:39 | 9.859
1:39 | 9.859
1:39 | 9.859
1:39 | 9.859
1:39 | 9.859
1:39 | 9.859
1:39 | 9.859
1:39 | 9.859
1:39 | 9.859
1:39 | 9.859
1:39 | 9.859
1:39 | 9.859
1:39 | 9.859
1:39 | 9.859
1:39 | 9.859
1:39 | 9.859
1:39 | 9.859
1:39 | 9.859
1:39 | 9.859
1:40 | 9.859
1:40 | 9.859
1:40 | 9.859
1:40 | 9.859
1:40 | 9.859
1:40 | 9.859
1:40 | 9.859
1:40 | 9.859
1:40 | 9.859
1:40 | 9.859
1:40 | 9.859
1:40 | 9.859
1:40 | 9.859
1:40 | 9.859
1:40 | 9.859
1:40 | 9.859
1:40 | 9.859
1:40 | 9.859
1:40 | 9.859
1:41 | 9.859
1:41 | 9.859
1:41 | 9.859
1:41 | 9.859
1:41 | 9.859
1:41 | 9.859
1:41 | 9.859
1:41 | 9.859
1:41 | 9.859
1:41 | 9.859
1:41 | 9.859
1:41 | 9.859
1:41 | 9.859
1:41 | 9.859