## test10VStdCell2x-0-712
Terminal log file |  | 7081 preheated 4 h. |  |  | 2x Std. Cell power on 24 h.
Date: 29.09.2011 - 13:15:52 |  | X= | 2.0365 | VDC
| ppm | Sigma= | 9.4731e-07
2.0365 | -1.0952
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -1.0952
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -1.0952
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.37791
2.0365 | 0.37791
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.86895
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -1.0952
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.37791
2.0365 | 0.37791
2.0365 | 0.37791
2.0365 | 0.37791
2.0365 | 0.37791
2.0365 | 0.37791
2.0365 | 0.37791
2.0365 | 0.86895
2.0365 | 0.37791
2.0365 | 0.86895
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.60417
2.0365 | 0.37791
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -1.0952
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.86895
2.0365 | 0.37791
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.86895
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.60417
2.0365 | 0.37791
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.86895
2.0365 | -0.60417
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.86895
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.37791
2.0365 | 0.37791
2.0365 | 0.86895
2.0365 | 0.86895
2.0365 | 0.86895
2.0365 | 0.37791
2.0365 | 0.86895
2.0365 | 0.37791
2.0365 | 0.37791
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.86895
2.0365 | 0.37791
2.0365 | 0.37791
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.37791
2.0365 | 0.86895
2.0365 | 0.86895
2.0365 | 0.86895
2.0365 | 0.86895
2.0365 | 0.86895
2.0365 | 0.37791
2.0365 | 0.37791
2.0365 | 0.86895
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.86895
2.0365 | 0.37791
2.0365 | 0.86895
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.60417
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
2.0365 | 0.37791
2.0365 | -0.60417
2.0365 | -0.11313
2.0365 | -0.11313
-----------------------------------------------
Date: 29.09.2011 - 13:26:45
End log file