## 3200ms_1052_97_97_(2)
Date: 31.12.2011 - 10:26:58
-1.3e-05
-1.4e-05
-1.5e-05
-1.8e-05
-1.7e-05
-1.9e-05
-1.9e-05
-2e-05
-2e-05
-2.1e-05
-2e-05
-2.2e-05
-2.2e-05
-2.1e-05
-2.4e-05
-2.3e-05
-2.2e-05
-2.5e-05
-2.3e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.6e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.6e-05
-2.7e-05
-2.6e-05
-2.8e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.8e-05
-3.2e-05
-3e-05
-2.9e-05
-3.1e-05
-3.1e-05
-3e-05
-3.2e-05
-3e-05
-3e-05
-2.9e-05
-3.1e-05
-2.9e-05
-2.9e-05
-2.9e-05
-3e-05
-3e-05
-2.9e-05
-2.9e-05
-2.9e-05
-2.8e-05
-2.8e-05
-3e-05
-2.7e-05
-2.9e-05
-2.8e-05
-2.8e-05
-2.8e-05
-2.9e-05
-2.8e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.8e-05
-2.7e-05
-2.8e-05
-2.8e-05
-2.9e-05
-2.9e-05
-2.7e-05
-2.9e-05
-2.8e-05
-2.8e-05
-2.7e-05
-2.8e-05
-2.8e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.6e-05
-2.7e-05
-2.6e-05
-2.6e-05
-2.6e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.8e-05
-2.6e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.6e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.6e-05
-2.6e-05
-2.7e-05
-2.6e-05
-2.6e-05
-2.6e-05
-2.6e-05
-2.6e-05
-2.6e-05
-2.6e-05
-2.7e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.6e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.6e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.6e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.6e-05
-2.3e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.3e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.3e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.3e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.2e-05
-2.4e-05
-2.3e-05
-2.2e-05
-2.2e-05
-2.3e-05
-2.1e-05
-2.1e-05
-2.2e-05
-2.1e-05
-2.1e-05
-2.1e-05
-2.1e-05
-2.1e-05
-2.1e-05
-2.2e-05
-2.1e-05
-2.2e-05
-2.1e-05
-2e-05
-2.2e-05
-2.1e-05
-2.1e-05
-2e-05
-2.1e-05
-2e-05
-2e-05
-2.2e-05
-2.1e-05
-2.2e-05
-2.1e-05
-2.3e-05
-2.1e-05
-2.3e-05
-2.2e-05
-2.3e-05
-2.2e-05
-2.2e-05
-2.3e-05
-2.2e-05
-2.2e-05
-2.2e-05
-2.2e-05
-2.2e-05
-2.2e-05
-2.1e-05
-2.2e-05
-2.2e-05
-2.2e-05
-2.1e-05
-2.2e-05
-2.1e-05
-2.2e-05
-2.1e-05
-2.1e-05
-2.1e-05
-2.1e-05
-2e-05
-2.1e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2.1e-05
-2e-05
-2.1e-05
-2e-05
-2.1e-05
-2.1e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2.1e-05
-2.1e-05
-2e-05
-2.1e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2.1e-05
-2.2e-05
-2e-05
-2.1e-05
-2.1e-05
-2e-05
-2.1e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-1.9e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2.1e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2.1e-05
-2e-05
-2e-05
-2.1e-05
-2e-05
-2e-05
-2.1e-05
-2.1e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2.1e-05