## 3200ms_1052_177_177
Date: 31.12.2011 - 10:52:10
-1.7e-05
-2e-05
-2e-05
-2e-05
-2.4e-05
-2.3e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.7e-05
-2.6e-05
-2.7e-05
-2.8e-05
-2.7e-05
-2.9e-05
-2.8e-05
-2.9e-05
-3.1e-05
-2.9e-05
-3e-05
-3e-05
-3.2e-05
-3.1e-05
-3.1e-05
-3.3e-05
-3.3e-05
-3.3e-05
-3.2e-05
-3.4e-05
-3.3e-05
-3.5e-05
-3.5e-05
-3.6e-05
-3.4e-05
-3.6e-05
-3.6e-05
-3.6e-05
-3.5e-05
-3.7e-05
-3.6e-05
-3.6e-05
-3.5e-05
-3.6e-05
-3.5e-05
-3.5e-05
-3.5e-05
-3.5e-05
-3.6e-05
-3.6e-05
-3.5e-05
-3.4e-05
-3.3e-05
-3.4e-05
-3.3e-05
-3.5e-05
-3.4e-05
-3.3e-05
-3.5e-05
-3.4e-05
-3.2e-05
-3.3e-05
-3.3e-05
-3.4e-05
-3.4e-05
-3.3e-05
-3.5e-05
-3.3e-05
-3.4e-05
-3.3e-05
-3.2e-05
-3.2e-05
-3.3e-05
-3.3e-05
-3.4e-05
-3.3e-05
-3.5e-05
-3.3e-05
-3.3e-05
-3.2e-05
-3.3e-05
-3.3e-05
-3.2e-05
-3.2e-05
-3.3e-05
-3.4e-05
-3.4e-05
-3.2e-05
-3.3e-05
-3.4e-05
-3.3e-05
-3.2e-05
-3.2e-05
-3.2e-05
-3.2e-05
-3.1e-05
-3.1e-05
-3e-05
-3e-05
-3.2e-05
-3.1e-05
-3.1e-05
-3.2e-05
-3.1e-05
-3.2e-05
-3.2e-05
-3.3e-05
-3.1e-05
-3.2e-05
-3.1e-05
-3.2e-05
-3.2e-05
-3.2e-05
-3.2e-05
-3.1e-05
-3.2e-05
-3.1e-05
-3.1e-05
-3.2e-05
-3.1e-05
-3e-05
-3.2e-05
-3.1e-05
-3e-05
-3.1e-05
-3e-05
-3.1e-05
-3.1e-05
-3e-05
-3.1e-05
-3.1e-05
-3.1e-05
-3e-05
-3.1e-05
-3e-05
-2.9e-05
-2.9e-05
-3e-05
-2.8e-05
-2.9e-05
-2.8e-05
-3e-05
-2.9e-05
-2.9e-05
-2.9e-05
-3e-05
-3e-05
-2.9e-05
-3.1e-05
-2.9e-05
-3e-05
-3e-05
-3e-05
-2.9e-05
-2.9e-05
-3e-05
-3e-05
-3e-05
-3e-05
-2.9e-05
-3.1e-05
-3e-05
-2.9e-05
-3e-05
-2.9e-05
-3e-05
-3e-05
-3e-05
-2.9e-05
-3e-05
-2.9e-05
-3e-05
-2.9e-05
-2.9e-05
-2.8e-05
-2.8e-05
-2.9e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.8e-05
-2.8e-05
-2.8e-05
-2.8e-05
-2.8e-05
-2.9e-05
-2.7e-05
-2.8e-05
-2.9e-05
-2.7e-05
-2.9e-05
-2.7e-05
-2.8e-05
-2.9e-05
-2.7e-05
-2.9e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.8e-05
-2.9e-05
-2.7e-05
-2.9e-05
-2.8e-05
-2.7e-05
-2.9e-05
-2.8e-05
-2.9e-05
-2.8e-05
-2.8e-05
-2.8e-05
-2.9e-05
-2.8e-05
-2.8e-05
-2.8e-05
-2.8e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.6e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.6e-05
-2.6e-05
-2.7e-05
-2.6e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.6e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.6e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.8e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.8e-05
-2.8e-05
-2.7e-05
-2.8e-05
-2.7e-05
-2.8e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.8e-05
-2.8e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.8e-05
-2.6e-05
-2.8e-05
-2.6e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.6e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.7e-05
-2.5e-05
-2.8e-05
-2.6e-05
-2.5e-05
-2.7e-05
-2.6e-05
-2.5e-05
-2.6e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.6e-05
-2.6e-05
-2.6e-05
-2.7e-05
-2.6e-05
-2.7e-05
-2.6e-05
-2.7e-05
-2.6e-05
-2.7e-05
-2.5e-05
-2.6e-05
-2.5e-05
-2.6e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.6e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.7e-05
-2.6e-05
-2.5e-05
-2.7e-05
-2.6e-05
-2.6e-05
-2.6e-05
-2.6e-05
-2.5e-05
-2.6e-05
-2.5e-05
-2.6e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.6e-05
-2.6e-05
-2.5e-05
-2.6e-05
-2.7e-05
-2.5e-05
-2.7e-05
-2.6e-05
-2.6e-05
-2.6e-05
-2.5e-05
-2.6e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.3e-05
-2.3e-05
-2.3e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.3e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.3e-05
-2.5e-05