## 20111203123052
Voltage
-5.4e-05
-5.7e-05
-5.8e-05
-6e-05
-6e-05
-5.8e-05
-6.2e-05
-6.2e-05
-6.1e-05
-6.1e-05
-6.2e-05
-6.2e-05
-6.1e-05
-6.2e-05
-6.2e-05
-6.2e-05
-6.3e-05
-6.2e-05
-6.1e-05
-6.3e-05
-6.2e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.1e-05
-6.1e-05
-6.4e-05
-6e-05
-6.3e-05
-6.1e-05
-6.1e-05
-6.3e-05
-6.2e-05
-6.1e-05
-6.2e-05
-6.3e-05
-6.2e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.2e-05
-6.3e-05
-6.2e-05
-6.2e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.1e-05
-6.4e-05
-6.1e-05
-6.4e-05
-6.2e-05
-6.3e-05
-6.2e-05
-6.2e-05
-6.3e-05
-6.1e-05
-6.2e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.4e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.4e-05
-6.3e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.6e-05
-6.3e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.7e-05
-6e-05
-6.2e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.3e-05
-6.1e-05
-6.6e-05
-6.3e-05
-6.4e-05
-6.3e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.3e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.3e-05
-6.4e-05
-6.3e-05
-6.4e-05
-6.2e-05
-6.4e-05
-6.3e-05
-6.2e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.2e-05
-6.3e-05
-6.2e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.4e-05
-6.3e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.3e-05
-6.4e-05
-6.3e-05
-6.2e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.3e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.3e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.6e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.6e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.2e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.2e-05
-6.4e-05
-6.3e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.3e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.4e-05
-6.2e-05
-6.4e-05
-6.2e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.4e-05
-6.2e-05
-6.3e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.3e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.3e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.4e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.2e-05
-6.4e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.4e-05
-6.3e-05
-6.3e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.3e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.4e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.5e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.4e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.8e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.9e-05
-6.6e-05
-6.8e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.7e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.5e-05
-6.6e-05
-6.5e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.8e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-6.7e-05
-6.9e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.6e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-7e-05
-7e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-7e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-7e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-7e-05
-7e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-7e-05
-6.9e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-7e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-7e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-7e-05
-6.9e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-7e-05
-6.9e-05
-7e-05
-7e-05
-7.1e-05
-6.9e-05
-7e-05
-7e-05
-7e-05
-7e-05
-7e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7e-05
-7e-05
-6.9e-05
-6.8e-05
-6.7e-05
-6.9e-05
-6.8e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-7.1e-05
-6.9e-05
-7e-05
-6.9e-05
-7e-05
-7e-05
-7e-05
-6.9e-05
-7e-05
-7e-05
-7e-05
-7e-05
-6.9e-05
-7e-05
-7e-05
-7e-05
-7e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-6.8e-05
-7e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-7e-05
-6.9e-05
-7e-05
-7e-05
-7e-05
-7e-05
-7e-05
-7e-05
-7e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7e-05
-7.1e-05
-6.9e-05
-7.1e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-7e-05
-7e-05
-7e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7e-05
-7.1e-05
-6.9e-05
-7e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-6.9e-05
-7e-05
-7e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7e-05
-7e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-6.9e-05
-7e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7e-05
-7e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7e-05
-6.9e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7e-05
-7e-05
-7e-05
-7e-05
-7e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.2e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.1e-05
-7.2e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.1e-05
-7.2e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.2e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.2e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.1e-05
-7.2e-05
-7.1e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.1e-05
-7.2e-05
-7.3e-05
-7.2e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.3e-05
-7.1e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.3e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.1e-05
-7.3e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.2e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.3e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.3e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.2e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.2e-05
-7.3e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.3e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.2e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.2e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.2e-05
-7.3e-05
-7.2e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.2e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.1e-05
-7.2e-05
-7.1e-05
-7.1e-05
-7.2e-05
-7.1e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.1e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.2e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.2e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.2e-05
-7.4e-05
-7.2e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.1e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.1e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.1e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.1e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.3e-05
-7.2e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.2e-05
-7.3e-05
-7.2e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.5e-05
-7.3e-05
-7.5e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.1e-05
-7.2e-05
-7.3e-05
-7.1e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.5e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.5e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.5e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.5e-05
-7.4e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.5e-05
-7.4e-05
-7.5e-05
-7.4e-05
-7.5e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.2e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.2e-05
-7.2e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.6e-05
-7.4e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.4e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.4e-05
-7.5e-05
-7.4e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.4e-05
-7.6e-05
-7.4e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.4e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.5e-05
-7.3e-05
-7.4e-05
-7.3e-05
-7.5e-05
-7.3e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.4e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.4e-05
-7.5e-05
-7.4e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.7e-05
-7.5e-05
-7.7e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.3e-05
-7.5e-05
-7.4e-05
-7.5e-05
-7.4e-05
-7.4e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.4e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.6e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.6e-05
-7.8e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.5e-05
-7.7e-05
-7.5e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.4e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.5e-05
-7.5e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.6e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.9e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.9e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.9e-05
-7.8e-05
-7.9e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.9e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.9e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.9e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.9e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.9e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.9e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.9e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.9e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.9e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.6e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.9e-05
-7.8e-05
-7.9e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.9e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.9e-05
-7.7e-05
-7.9e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-8e-05
-7.7e-05
-7.9e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.6e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.9e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.8e-05
-7.9e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.9e-05
-7.8e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.8e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-8e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.6e-05
-7.9e-05
-7.8e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.8e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.8e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.8e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.9e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.6e-05
-7.8e-05
-7.7e-05
-7.7e-05
-7.8e-05
-7.8e-05
-7.9e-05 | 8.4879e-07
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.6e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
MODE, TEST10
OK
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
9.8976
MODE, TEST0
OK
-4.5e-05
-5.1e-05
-5.3e-05
-5.2e-05
-5.3e-05
-5.2e-05
-5.3e-05
-5.4e-05
-5.4e-05
-5.5e-05
-5.5e-05
-5.5e-05
-5.5e-05
-5.5e-05
-5.5e-05
-5.6e-05
-5.5e-05
-5.5e-05
-5.5e-05
-5.5e-05
-5.5e-05
-5.6e-05
-5.5e-05
-5.6e-05
-5.4e-05
-5.4e-05
-5.4e-05
-5.3e-05
-5.4e-05
-5.5e-05
-5.5e-05
-5.4e-05
-5.4e-05
-5.4e-05
-5.5e-05
-5.4e-05
-5.6e-05
-5.6e-05
-5.6e-05
-5.6e-05
-5.6e-05
-5.6e-05
-5.6e-05
-5.6e-05
-5.7e-05
-5.7e-05
-5.6e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.3e-05
MODE, TESTK
OK
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
MODE, TEST0
OK
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.6e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.9e-05
-6.8e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.7e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.7e-05
-6.8e-05
-6.8e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.6e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.6e-05
-2.5e-05
-2.6e-05
-2.6e-05
-2.6e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.5e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.3e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.4e-05
-2.5e-05
ADC
ADC
ADC
ADC
InpAmp
Internal DC Ref
ADC
Internal Ohm Ref
ADC Auto-Zero
ADC Auto-Zero
ADC Auto-Zero
ADC Auto-Zero
ADC Auto-Zero
Solartron Schlumberger 7081,
firmware 1986.
7-1/2 digits mode, without preheating.
Data collected by J. L. Trantham
32 uV Error
43 uV Error
44 uV Error
32 uV Error